福田区第二人民医院医疗设备投标单位须知（含招标文件）

1、深圳市福田区第二人民医院对本单位部分医疗设备采购公开招标。欢迎各有医疗器械经营许可权或医疗设备生产许可权的经营企业或生产企业参加投标。

2、供应商可根据自身的经营情况，选择投一个或多个采购条目，但不允许将一个采购条目流水号的内容拆散判。请准备投标文件三份（一份正本二份副本）。

3、应标供应商资质查验：参加投标的供应商须按照要求编制投标文件，包含以下资质证明文件(请按照以下顺序排列)，并做好封面及目录。

(1)参加应标的供应商法人证明书；

(2)参加应标的供应商法人代表授权书；

(3) 参加应标公司法入及被授权人身份证复印件(正反面、加盖公司公章)；

(4)参加应标的供应商营业执照副本复印件(加盖公章)；

(5) 参加应标的供应商医疗器械经营许可证复印件(加盖公章)；

(6) 参加应标的供应商必须为制造商或制造商对项目指定的唯一合法代理商，必须提供制造授权书；

(7)报价表(标书第2项)、技术参数规格偏离表(标书第3项)、产品三证、用户名单（同类业绩）、售后服务计划、每年两次的维保承诺；开标当天纸质版报价表需做双份，一份为开标一览表单独密封投递，一份为纸质报价表装订在标书内。

(8)货比三家资料(发票复印件)、彩页等，设备类提供产品彩页。

(9)属于国家强制计量检测设备项目需提供有效期内的第三方检测报告及检测合格证；   （10）每家经销公司参与投标的同品名、同规格的品种，不得超过1个。

（11）投标价格一经公布，不得更改，如有错误，作废标处理

（12）投标文件中不许有加行、涂改，否则作废标处理。

（13）招标单位不向落标方解释原因，不退还投标文件。

（14）中标单位在中标公告发出两周内与招标方确定签订合同事宜，逾期作废。

（15）设备保修期限36个月以上；

（16）合同有效期内，如政府调价或市政府统一招标，双方应无条件按上级文件执行，并相应修改合同的有关条款，招标方不向投标方作任何补偿与解释。否则，招标方有权终止合同。

（17）企业参加投标，即表示接受本次招标的各项要求。

（18）招标活动的最终解释权属于深圳市福田区第二人民医院。

（19）招标评审组由院领导、相关科室专家、设备科、财务科、医院纪检部门等组成。

（20）参加投标企业需投标前15分钟到达开标地点。

一、福田区第二人民医院报价表

投标人名称：                     单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 投标总价 | 质保期 （3年或以上） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标报价总价（大写）： |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表签名：

日期：

- 福田区第二人民医院技术规格偏离表

货物名称:临床教学模型

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成人鼻胃管训练模型 | 1、模型为成人上半身 解剖结构精确，口腔内有牙、舌、悬雍垂、 呼吸道声门、会厌、喉等解剖结构，具有气管、支气管、左右肺脏、心脏、食管、胃、膈、肝脏、胆囊、胰腺以及小肠、结肠等结构。适合通过人工，器械等进行气道管理训练。 |  |  |
|  |  | 2、使用人工和器械方法进行气管插管 |  |  |
|  |  | 3、可插入口咽和鼻咽通气道，光导气管插管 |  |  |
|  |  | 4、经口、鼻插管，可全程观察胃管进出胃腔的过程，胃管头端的位置，灌洗液在胃腔内的冲洗情况。 |  |  |
|  |  | 5、模型一侧颊部设有透明示教区域，可清晰准确的见到口腔及悬雍垂、呼吸道声门、会厌、喉等解剖结构。 |  |  |
|  |  | 6、模型带旋转支架可摆放不同角度的体位（左侧卧位、端坐位，可实现仰卧位等），头部可旋转，并可向左右两侧分别转动 90°。 |  |  |
|  |  | 7、中切牙距贲门距离在 45~55cm 范围内，当胃管插入时均会显示每到一个关键解剖部位的提示：贲门、胃体、幽门、十二指肠并以高灯体现，对操作者有教学引导性作用。 |  |  |
|  |  | 8、瞳孔示教：在控制设备上可根据操作的需求自动设置瞳孔的状态，瞳孔可根据设置的病情性质转变：瞳孔散大、瞳孔缩小、瞳孔正常；如可按照演示有机磷中毒的病情来转变瞳孔变化等生命迹象。 |  |  |
|  |  | 9、颈动脉搏动：在电子控制设备上设置颈动脉的频率。 |  |  |
|  |  | 10、通气时有逼真的胸部起伏。 |  |  |
|  |  | 11、胃部听诊确认插管的位置。 |  |  |
|  |  | 12、可手动模拟动脉搏动。 |  |  |
|  |  | 13、便携设计，配有专用包装袋。 |  |  |
| 2 | 透明男性导尿模型 | 1、外部生殖器官造型逼真、手感真实。 |  |  |
|  |  | 2、可通过透明的模型观察骨盆和膀胱的相对位置， 骨盆位置固定，可观察膀胱的位置和插入导管的角度。 |  |  |
|  |  | 3、插入导管的阻力和压力与真实人体相似。 |  |  |
|  |  | 4、练习插入导管的各个步骤，可以从外部观察到气囊导管膨胀和膨胀后导管的位置等。 |  |  |
|  |  | 5、可使用临床标准双腔管或三腔管 |  |  |
| 3 | 透明女性导尿模型 | 1、插入导管的阻力和压力与真实人体相似。 |  |  |
|  |  | 2、生殖器官逼真，小阴唇可分开，暴露尿道口与阴道。 |  |  |
|  |  | 3、可通过透明的模型观察骨盆和膀胱的相对位置。骨盆位置固定，可以观察膀胱的位置和插入导管的角度等。 |  |  |
|  |  | 4、可使用临床标准双腔管或三腔管进行导尿。 |  |  |
| 4 | 吸痰练习模型 | 1、经鼻、口插入吸引管技术练习。 |  |  |
|  |  | 2、吸引管可以插入鼻腔和口腔，可以模拟吸痰。 |  |  |
|  |  | 3、吸引管可以插入到气管内，练习气管内吸引。 |  |  |
|  |  | 4、脸部一侧打开，可以显示插入导管的位置。 |  |  |
|  |  | 5、显示鼻腔口腔的解剖结构和颈部结构。 |  |  |
|  |  | 6、模拟痰液可以放在口腔、鼻腔和气管内，增强练习插管技巧的真实效果。 |  |  |
| 5 | 静脉穿刺训练模拟手臂 | 1、手臂上分布的八条主要静脉血管系统，可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。 |  |  |
|  |  | 2、进针时有明显的落空感，正确穿刺有回血产生。 |  |  |
|  |  | 3、产品解剖标志明显，内置标准关节结构部件，能够清楚看到肘关节和腕关节的解剖标志，并能触摸到肘关节和腕关节的逼真手感。 |  |  |
| 6 | 瘘管造口术后护理模型 | 1、结肠造口能够进行术后造瘘口的扩大练习，造瘘口冲洗练习，安装护理粪袋和灌肠练习。 |  |  |
|  |  | 2、粘稠的人造粪便可以用水稀释，并可以反复练习。 |  |  |
|  |  | 3、回肠造瘘口可进行管饲练习等。 |  |  |
|  |  | 4、配有底座便于固定模型和摆放各种体位。 |  |  |
| 7 | 高级褥疮护理模型 | 1、由压力溃疡所形成的四个阶段的褥疮均有显示。 |  |  |
|  |  | 2、显示错综复杂的褥疮类型：窦、瘘、腐痂、褥疮感染、骨头暴露、焦痂、缝合的伤口、疮疹和念珠菌感染。 |  |  |
| 8 | 基础护理操作模型 | 1、该模型共分为 4 个部件组成，能进行洗头、洗脸；眼耳的冲洗、滴药；口腔护理；氧气吸入疗法；气管切开护理；口鼻气管插管训练；鼻饲法；洗胃法；三角肌注射；静脉注射；静脉输液（血）；臀部肌肉注射；静脉穿刺；皮下穿刺； 女性导尿术；男性导尿术；女性膀胱冲洗术； 男性膀胱冲洗术；灌肠法；造瘘引流术等 20 项以上操作。 |  |  |
| 9 | 全功能护理人训练模型（女性） | 1、模拟瞳孔：一侧为正常瞳孔，一侧为散大瞳孔，可进行临床示教。 |  |  |
|  |  | 2、具有基础护理功能：洗头、洗脸、眼、耳清洗、口腔护理、假牙护理；气管切开护理；吸氧疗法，鼻饲法，洗胃法，造瘘口护理；胸腔、腰椎穿刺（无液体）临床示教；手臂静脉穿刺，注射，输液（输血）三角肌皮下注射；股外侧肌、臀部肌肉注射；男性导尿术，膀胱冲洗术，灌肠法等操作。 |  |  |
|  |  | 3、整体护理：四肢关节可活动，可进行擦浴、穿换衣服、冷热疗法等操作。 |  |  |
|  |  | 4、可模拟不同疾病时（如呕血、咯血、口腔疾病等）血液从口腔流出的临床症状，进行相应临床护理。 |  |  |

投标人名称(盖公章):

授权代表:

日期:

三、产品配置清单：

| 序号 | 货物名称 | 规格说明 | 标配数量 | 采购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*填写信息必须与投标文件相关内容一致

四、售后服务承诺：

每年两次维修承诺

深圳市福田区第二人民医院：

在您的支持和信任之下，为保障您的利益，使您得到更好更优质的服务，我

司在此做出如下承诺：

- 安装前准备工作：
我方所提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备, 出厂日期在采购人收到日期前12个月内，最新生产批次且经检验合格的产品。设备到达甲方安装现场时外包装应完好无损。本合同项下设备必须符合国家检测标准。

- 安装与调试及培训
1.我方对所提供的设备负责现场指导安装与调试直至系统正常运行。
2.安装调试完成后我方将在安装现场由具有三年以上的维修经验的技术员为

需方进行培训，使其能独立完成与设备、系统有关的各项操作，以及使用时注意的事项和常见简单故障的处理，保证用户对仪器能进行熟练的操作和日常维护。

- 维护保养服务
我们保证为货物提供整机免费保修期叁年，终身有偿维修。年度定期预防性维

护保养次数应不少于2次，
1． 机器的正常保养
2． 机器性能的检测。

- 免费保修期内外所提供服务
1.保修期内免费更换零配件、免工时保修时间从验收签字起计算。在质保期内

我方将严格遵守中华人民共和国的相关法律和法规对货物提供“三包”等售后服务。

2.由我方提供售后服务，4小时内响应，24小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。