| 2025年度全院计量检测清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器具名称 | 型号规格 | 科室 | 证书编号 | 收费类型 | 证书有效期 |
| 1 | 温湿度计 | NO.9013 | 内分泌科 | JL2511574261 | 收费 | 2026-07-15 |
| 2 | 红外体温计 | SPIT004 | 手术室 | JL2511577321 | 收费 | 2026-07-15 |
| 3 | 玻璃体温计 | (35～42) | 外科6楼病区 | JL2511588561 | 收费 | 2026-07-27 |
| 4 | 玻璃体温计 | (35～42) | 外科6楼病区 | JL2512443531 | 收费 | 2026-07-27 |
| 5 | 玻璃体温计 | (35～42) | 外科6楼病区 | JL2512443541 | 收费 | 2026-07-27 |
| 6 | 玻璃体温计 | (35～42) | 外科6楼病区 | JL2512443551 | 收费 | 2026-07-27 |
| 7 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511600021 | 收费 | 2026-07-15 |
| 8 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788151 | 收费 | 2026-07-15 |
| 9 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788161 | 收费 | 2026-07-15 |
| 10 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788171 | 收费 | 2026-07-15 |
| 11 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788181 | 收费 | 2026-07-15 |
| 12 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788191 | 收费 | 2026-07-15 |
| 13 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788201 | 收费 | 2026-07-15 |
| 14 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788211 | 收费 | 2026-07-15 |
| 15 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788221 | 收费 | 2026-07-15 |
| 16 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788231 | 收费 | 2026-07-15 |
| 17 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788241 | 收费 | 2026-07-15 |
| 18 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788251 | 收费 | 2026-07-15 |
| 19 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788261 | 收费 | 2026-07-15 |
| 20 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788271 | 收费 | 2026-07-15 |
| 21 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788281 | 收费 | 2026-07-15 |
| 22 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788291 | 收费 | 2026-07-15 |
| 23 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788301 | 收费 | 2026-07-15 |
| 24 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788311 | 收费 | 2026-07-15 |
| 25 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788321 | 收费 | 2026-07-15 |
| 26 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788331 | 收费 | 2026-07-15 |
| 27 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788341 | 收费 | 2026-07-15 |
| 28 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788351 | 收费 | 2026-07-15 |
| 29 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788361 | 收费 | 2026-07-15 |
| 30 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788371 | 收费 | 2026-07-15 |
| 31 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788381 | 收费 | 2026-07-15 |
| 32 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788391 | 收费 | 2026-07-15 |
| 33 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788401 | 收费 | 2026-07-15 |
| 34 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788411 | 收费 | 2026-07-15 |
| 35 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788421 | 收费 | 2026-07-15 |
| 36 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788431 | 收费 | 2026-07-15 |
| 37 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788441 | 收费 | 2026-07-15 |
| 38 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788451 | 收费 | 2026-07-15 |
| 39 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788461 | 收费 | 2026-07-15 |
| 40 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788471 | 收费 | 2026-07-15 |
| 41 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788481 | 收费 | 2026-07-15 |
| 42 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788491 | 收费 | 2026-07-15 |
| 43 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788501 | 收费 | 2026-07-15 |
| 44 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788511 | 收费 | 2026-07-15 |
| 45 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788521 | 收费 | 2026-07-15 |
| 46 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788531 | 收费 | 2026-07-15 |
| 47 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788541 | 收费 | 2026-07-15 |
| 48 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788551 | 收费 | 2026-07-15 |
| 49 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788561 | 收费 | 2026-07-15 |
| 50 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788571 | 收费 | 2026-07-15 |
| 51 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788581 | 收费 | 2026-07-15 |
| 52 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788591 | 收费 | 2026-07-15 |
| 53 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788601 | 收费 | 2026-07-15 |
| 54 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788611 | 收费 | 2026-07-15 |
| 55 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788621 | 收费 | 2026-07-15 |
| 56 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788631 | 收费 | 2026-07-15 |
| 57 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788641 | 收费 | 2026-07-15 |
| 58 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788651 | 收费 | 2026-07-15 |
| 59 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788661 | 收费 | 2026-07-15 |
| 60 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788671 | 收费 | 2026-07-15 |
| 61 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788681 | 收费 | 2026-07-15 |
| 62 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788691 | 收费 | 2026-07-15 |
| 63 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788701 | 收费 | 2026-07-15 |
| 64 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788711 | 收费 | 2026-07-15 |
| 65 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788721 | 收费 | 2026-07-15 |
| 66 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788731 | 收费 | 2026-07-15 |
| 67 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788741 | 收费 | 2026-07-15 |
| 68 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788751 | 收费 | 2026-07-15 |
| 69 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788761 | 收费 | 2026-07-15 |
| 70 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788771 | 收费 | 2026-07-15 |
| 71 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788781 | 收费 | 2026-07-15 |
| 72 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788791 | 收费 | 2026-07-15 |
| 73 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788801 | 收费 | 2026-07-15 |
| 74 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788811 | 收费 | 2026-07-15 |
| 75 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788821 | 收费 | 2026-07-15 |
| 76 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788831 | 收费 | 2026-07-15 |
| 77 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788841 | 收费 | 2026-07-15 |
| 78 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788851 | 收费 | 2026-07-15 |
| 79 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788861 | 收费 | 2026-07-15 |
| 80 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788871 | 收费 | 2026-07-15 |
| 81 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788881 | 收费 | 2026-07-15 |
| 82 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788891 | 收费 | 2026-07-15 |
| 83 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788901 | 收费 | 2026-07-15 |
| 84 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788911 | 收费 | 2026-07-15 |
| 85 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788921 | 收费 | 2026-07-15 |
| 86 | 玻璃体温计 | (35～42) | 康复医学科 | JL2511788931 | 收费 | 2026-07-15 |
| 87 | 温湿度计 | NO.9013 | 康复医学科 | JL2511600031 | 收费 | 2026-07-10 |
| 88 | 温湿度计 | NO.9013 | 康复医学科 | JL2511789081 | 收费 | 2026-07-10 |
| 89 | 温湿度计 | NO.9013 | 康复医学科 | JL2511789091 | 收费 | 2026-07-10 |
| 90 | 温湿度计 | NO.9013 | 康复医学科 | JL2511789101 | 收费 | 2026-07-10 |
| 91 | 温湿度计 | NO.9013 | 康复医学科 | JL2511789111 | 收费 | 2026-07-10 |
| 92 | 温湿度计 | NO.9013 | 康复医学科 | JL2511789121 | 收费 | 2026-07-10 |
| 93 | 温湿度计 | NO.9013 | 康复医学科 | JL2511789131 | 收费 | 2026-07-10 |
| 94 | 温湿度计 |  | 急诊科 | JL2511666521 | 收费 | 2026-07-15 |
| 95 | 超声多普勒胎心仪 | F6 | 0000021688/产科门诊 | JL2512059681 | 收费 | 2026-07-06 |
| 96 | 超声多普勒胎心仪 | F6 | 0000021689/产科门诊 | JL2512059661 | 收费 | 2026-07-06 |
| 97 | 超声多普勒胎心仪 | F6 | 0000021690/产科 | JL2512059731 | 收费 | 2026-07-06 |
| 98 | 医用冷藏箱 | HYC-390 | 0000021803(检验科微生物室) | JL2512507111 | 收费 | 2026-07-06 |
| 99 | 灭菌器 | Vacuklav 23B＋ | 0000022236(口腔科) | JL2511720421 | 收费 | 2026-07-08 |
| 100 | 灭菌器 | Vacuklav 24B＋ | 0000022242(口腔科) | JL2511720411 | 收费 | 2026-07-08 |
| 101 | 生化培养箱 | SPX-400 | 0000022700(检验科微生物室) | JL2512507091 | 收费 | 2026-07-06 |
| 102 | 二氧化碳培养箱 | WJ-2-160 | 0000022701(检验科微生物室) | JL2512507081 | 收费 | 2026-07-06 |
| 103 | 医用冷藏箱 | YC-1006 | 0000022705(检验科临检室) | JL2512507211 | 收费 | 2026-07-06 |
| 104 | 医用冷藏箱 | YC-1006 | 0000022706(检验科生免室) | JL2512507201 | 收费 | 2026-07-06 |
| 105 | 医用冷藏箱 | YC-1006 | 0000022707(检验科生免室) | JL2512507181 | 收费 | 2026-07-06 |
| 106 | 全自动酶免分析仪 | URANUS AE 95 | 0000022711(龙尾院区检验科) | JL2512507391 | 收费 | 2026-07-08 |
| 107 | 生化分析仪 | 7600-020 (ISE) | 0000022895(检验科生免室) | JL2512507271 | 收费 | 2026-07-06 |
| 108 | 医用血液冷藏箱 | HXC-358 | 0000022979(检验科血库) | JL2512507221 | 收费 | 2026-07-06 |
| 109 | 数码恒温循环解冻箱 | JXH-310 | 0000022980(检验科血库) | JL2512507241 | 收费 | 2026-07-06 |
| 110 | 离心机 | TD-A | 0000022982(检验科临检室) | JL2511720251 | 收费 | 2026-07-06 |
| 111 | 血小板恒温摆动保存箱 | JXH-206 | 0000022983(检验科血库) | JL2512507281 | 收费 | 2026-07-06 |
| 112 | 离心机 | L550 | 0000023363(检验科生免室) | JL2511720271 | 收费 | 2026-07-06 |
| 113 | 精密鼓风干燥箱 | BPG-9106A | 0000023365(检验科微生物室) | JL2512507101 | 收费 | 2026-07-06 |
| 114 | 精密鼓风干燥箱 | BPG-9106A | 0000023373(检验科微生物室) | JL2512507131 | 收费 | 2026-07-06 |
| 115 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96P | CZ202303240000587(龙尾院区PCR实验室) | JL2512507321 | 收费 | 2026-07-08 |
| 116 | 灭菌器 | GR60DP | SK00015(检验科微生物室) | JL2511720231 | 收费 | 2026-07-06 |
| 117 | 离心机 | ST 8R | SK00029(龙尾院区检验科PCR实验室) | JL2511720371 | 收费 | 2026-07-08 |
| 118 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | SK00071(检验科微生物室) | JL2511720291 | 收费 | 2026-07-08 |
| 119 | 医用冷藏箱 | HYC-940 | SK00152(药剂科药库) | JL2511720311 | 收费 | 2026-07-06 |
| 120 | 医用冷藏箱 | HYC-940 | SK00153(药剂科药库) | JL2511720321 | 收费 | 2026-07-06 |
| 121 | 医用冷藏箱 | HYC-940 | SK00154(药剂科中心药房) | JL2511720301 | 收费 | 2026-07-06 |
| 122 | 尿液分析仪 | URIT-1680 | SK00209(检验科临检室) | JL2512507261 | 收费 | 2026-07-06 |
| 123 | 血细胞分析仪 | BC-6600 Plus | SK00210(检验科临检室) | JL2512507251 | 收费 | 2026-07-06 |
| 124 | 离心机 | TD5K | SK00211(检验科临检室) | JL2511720241 | 收费 | 2026-07-06 |
| 125 | 离心机 | TD5K | SK00212(检验科血库) | JL2511720281 | 收费 | 2026-07-06 |
| 126 | 医用冷藏箱 | YC-1006 | SK00696(检验科微生物室) | JL2512507121 | 收费 | 2026-07-06 |
| 127 | 试剂冰箱 | YC-1006 | SK00697(龙尾院区检验科) | JL2512157701 | 收费 | 2026-07-08 |
| 128 | 试剂冰箱 | YC-1006 | SK00698(龙尾院区检验科) | JL2512157691 | 收费 | 2026-07-08 |
| 129 | 试剂冰箱 | YC-1006 | SK00699(龙尾院区检验科) | JL2512157711 | 收费 | 2026-07-08 |
| 130 | 医用冷藏箱 | YC-1006 | SK00700(检验科生免室) | JL2512507161 | 收费 | 2026-07-06 |
| 131 | 医用冷藏箱 | YC-1006 | SK00701(检验科生免室) | JL2512507151 | 收费 | 2026-07-06 |
| 132 | 医用冷藏箱 | YC-1006 | SK00702(检验科生免室) | JL2512507171 | 收费 | 2026-07-06 |
| 133 | 医用低温冰箱 | ULTS1651 | SK00703(检验科生免室) | JL2512507141 | 收费 | 2026-07-06 |
| 134 | 血细胞分析仪 | BC-6600 Plus | SK00709(龙尾院区检验科) | JL2512507361 | 收费 | 2026-07-08 |
| 135 | 离心机 | JW-1044R | SK00710(检验科生免室) | JL2511720261 | 收费 | 2026-07-06 |
| 136 | 离心机 | JW-1044R | SK00711(检验科临检室) | JL2511720221 | 收费 | 2026-07-06 |
| 137 | 尿液分析仪 | UC-1800 | SK00714(龙尾院区检验科) | JL2512507371 | 收费 | 2026-07-08 |
| 138 | 医用冷藏箱 | HC-5L400 | SK00772(龙尾院区药房) | JL2512157681 | 收费 | 2026-07-08 |
| 139 | 医用冷藏冰箱 | HC-5L400 | SK00775(检验科生免室) | JL2512507191 | 收费 | 2026-07-06 |
| 140 | 恒温金属浴 | LC-JSY-1 | SK00957(龙尾院区PCR实验室) | JL2512507331 | 收费 | 2026-07-08 |
| 141 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96P | SK01017(龙尾院区PCR实验室) | JL2512507301 | 收费 | 2026-07-08 |
| 142 | 荧光定量PCR扩增仪 | CFX96 Deep Well Ex ORM | SK01018(龙尾院区PCR实验室) | JL2512507351 | 收费 | 2026-07-08 |
| 143 | 医用低温保存箱 | DW-40L92 | SK01249(检验科血库) | JL2512507231 | 收费 | 2026-07-06 |
| 144 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96P | SK01258(龙尾院区PCR实验室) | JL2512507311 | 收费 | 2026-07-08 |
| 145 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96S | SK01259(龙尾院区PCR实验室) | JL2512507291 | 收费 | 2026-07-08 |
| 146 | 生化分析仪 | Cobas 8000 Core | SK01665(龙尾院区检验科) | JL2512507381 | 收费 | 2026-07-08 |
| 147 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | SK01890(龙尾院区检验科PCR实验室) | JL2511720351 | 收费 | 2026-07-08 |
| 148 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | SK01891(龙尾院区检验科PCR实验室) | JL2511720361 | 收费 | 2026-07-08 |
| 149 | 洁净工作台 | BBS-DDC | SK01892(龙尾院区检验科PCR实验室) | JL2511720381 | 收费 | 2026-07-13 |
| 150 | 恒温金属浴 | HB120-S | SK01913(龙尾院区PCR实验室) | JL2512507341 | 收费 | 2026-07-08 |
| 151 | 灭菌器 | GR60DP | SK02194(龙尾院区检验科PCR实验室) | JL2511720341 | 收费 | 2026-07-08 |
| 152 | 离心机 | TD5K | SK02348(龙尾院区检验科) | JL2511720401 | 收费 | 2026-07-08 |
| 153 | 离心机 | TD5K | SK02349(龙尾院区检验科) | JL2511720391 | 收费 | 2026-07-08 |
| 154 | 灭菌器 | TANZO-Z5 | SK02532(口腔科) | JL2511720431 | 收费 | 2026-07-08 |
| 155 | 医用冷藏箱 | HYC-990S | SK03185(药剂科西药房) | JL2511720331 | 收费 | 2026-07-06 |
| 156 | 医用冷藏冷冻箱 | BD-330 WEPTU1 | ZK01982(龙尾院区检验科PCR实验室) | JL2512157721 | 收费 | 2026-07-08 |
| 157 | 超声多普勒胎心仪 | F6 | 产房 | JL2512059771 | 收费 | 2026-07-07 |
| 158 | 超声多普勒胎心仪 | F6 | 产房 | JL2512059781 | 收费 | 2026-07-07 |
| 159 | 超声多普勒胎心仪 | F9 | 产房 | JL2512059791 | 收费 | 2026-07-07 |
| 160 | 超声多普勒胎心仪 | F9 | 产房 | JL2512059801 | 收费 | 2026-07-07 |
| 161 | 血压计 | (0～40)kPa | 产科 | JL2511516221 | 免征 | 2026-07-06 |
| 162 | 超声多普勒胎心仪 | F6 | 产科 | JL2512059691 | 收费 | 2026-07-06 |
| 163 | 超声多普勒胎心仪 | F6 | 产科 | JL2512059701 | 收费 | 2026-07-06 |
| 164 | 超声多普勒胎心仪 | F6 | 产科 | JL2512059711 | 收费 | 2026-07-06 |
| 165 | 超声多普勒胎心仪 | F6 | 产科 | JL2512059721 | 收费 | 2026-07-06 |
| 166 | 超声多普勒胎心仪 | F6 | 产科 | JL2512059741 | 收费 | 2026-07-06 |
| 167 | 超声多普勒胎心仪 | F6 | 产科 | JL2512059751 | 收费 | 2026-07-06 |
| 168 | 超声多普勒胎心仪 | F6 | 产科 | JL2512059761 | 收费 | 2026-07-06 |
| 169 | 超声多普勒胎心仪 | F6 | 产科门诊 | JL2512059671 | 收费 | 2026-07-06 |
| 170 | 电子血压计 | HEM-7136 | 超声科 | JL2511515801 | 免征 | 2026-07-06 |
| 171 | 电子血压计 | HEM-7122 | 超声科 | JL2511516061 | 免征 | 2026-07-06 |
| 172 | 血压计 | (0～40)kPa | 超声科 | JL2511516251 | 免征 | 2026-07-06 |
| 173 | 血压计 | (0～40)kPa | 超声科 | JL2511516411 | 免征 | 2026-07-06 |
| 174 | 血压计 | (0～40)kPa | 超声科 | JL2511516491 | 免征 | 2026-07-06 |
| 175 | 病人监护仪(多参数监护仪) | K15 | 超声科 | JL2511590721 | 免征 | 2026-07-07 |
| 176 | 除颤监护仪(多参数监护仪) | BeneHeart D3 | 超声科 | JL2511590841 | 免征 | 2026-07-07 |
| 177 | 电子血压计 | TM-2655P | 超声科 | JL2511804301 | 免征 | 2026-07-08 |
| 178 | 医用超声诊断仪超声源 | Affiniti 70 | 超声科1室 | JL2512059651 | 收费 | 2026-07-07 |
| 179 | 医用超声诊断仪超声源 | EIPQ 7C | 超声科3室 | JL2512059641 | 收费 | 2026-07-07 |
| 180 | 医用超声诊断仪超声源 | EIPQ 7C | 超声科4室 | JL2512059611 | 收费 | 2026-07-06 |
| 181 | 医用超声诊断仪超声源 | DC-90 | 超声科5室 | JL2512059601 | 收费 | 2026-07-06 |
| 182 | 医用超声诊断仪超声源 | Resona 8 | 超声科6室 | JL2512059621 | 收费 | 2026-07-06 |
| 183 | 医用超声诊断仪超声源 | X6 | 超声科7室 | JL2512059631 | 收费 | 2026-07-07 |
| 184 | 生命体征监测仪(多参数监护仪) | VS-900 | 儿科 | JL2511497421 | 免征 | 2026-07-06 |
| 185 | 生命体征监测仪(多参数监护仪) | VS-900 | 儿科 | JL2511497431 | 免征 | 2026-07-06 |
| 186 | 生命体征监测仪(多参数监护仪) | VS-900 | 儿科 | JL2511497441 | 免征 | 2026-07-06 |
| 187 | 生命体征监测仪(多参数监护仪) | VS-900 | 儿科 | JL2511497451 | 免征 | 2026-07-06 |
| 188 | 生命体征监测仪(多参数监护仪) | VS-900 | 儿科 | JL2511497461 | 免征 | 2026-07-06 |
| 189 | 病人监护仪(多参数监护仪) | Infinity® Vista XL | 儿科 | JL2511497471 | 免征 | 2026-07-06 |
| 190 | 病人监护仪(多参数监护仪) | Infinity® Vista XL | 儿科 | JL2511497481 | 免征 | 2026-07-06 |
| 191 | 病人监护仪(多参数监护仪) | Infinity® Vista XL | 儿科 | JL2511497491 | 免征 | 2026-07-06 |
| 192 | 病人监护仪(多参数监护仪) | Infinity® Vista XL | 儿科 | JL2511497501 | 免征 | 2026-07-06 |
| 193 | 病人监护仪(多参数监护仪) | Infinity® Vista XL | 儿科 | JL2511497511 | 免征 | 2026-07-06 |
| 194 | 除颤监护仪(多参数监护仪) | BeneHeart D3 | 儿科 | JL2511497621 | 免征 | 2026-07-06 |
| 195 | 电子血压计 | HEM-8102A | 儿科 | JL2511515771 | 免征 | 2026-07-06 |
| 196 | 血压计 | (0～20)kPa | 儿科 | JL2511516201 | 免征 | 2026-07-06 |
| 197 | 血压计 | (0～40)kPa | 儿科 | JL2511516381 | 免征 | 2026-07-06 |
| 198 | 电子体温计 | MC-246 | 儿科 | JL2511578041 | 收费 | 2026-07-14 |
| 199 | 电子体温计 | MC-246 | 儿科 | JL2511787601 | 收费 | 2026-07-14 |
| 200 | 电子体温计 | MC-246 | 儿科 | JL2511787611 | 收费 | 2026-07-14 |
| 201 | 电子体温计 | MC-246 | 儿科 | JL2511787621 | 收费 | 2026-07-14 |
| 202 | 电子体温计 | MC-246 | 儿科 | JL2511787631 | 收费 | 2026-07-14 |
| 203 | 电子体温计 | MC-246 | 儿科 | JL2511787641 | 收费 | 2026-07-14 |
| 204 | 电子体温计 | MC-246 | 儿科 | JL2511787651 | 收费 | 2026-07-14 |
| 205 | 电子体温计 | MC-246 | 儿科 | JL2511787661 | 收费 | 2026-07-14 |
| 206 | 电子体温计 | MC-246 | 儿科 | JL2511787671 | 收费 | 2026-07-14 |
| 207 | 电子体温计 | MC-246 | 儿科 | JL2511787681 | 收费 | 2026-07-14 |
| 208 | 电子体温计 | MC-246 | 儿科 | JL2511787691 | 收费 | 2026-07-14 |
| 209 | 电子体温计 | MC-246 | 儿科 | JL2511787701 | 收费 | 2026-07-14 |
| 210 | 电子体温计 | MC-246 | 儿科 | JL2511787711 | 收费 | 2026-07-14 |
| 211 | 电子体温计 | MC-246 | 儿科 | JL2511787721 | 收费 | 2026-07-14 |
| 212 | 电子体温计 | MC-246 | 儿科 | JL2511787731 | 收费 | 2026-07-14 |
| 213 | 电子体温计 | MC-246 | 儿科 | JL2511787741 | 收费 | 2026-07-14 |
| 214 | 电子体温计 | MC-246 | 儿科 | JL2511787751 | 收费 | 2026-07-14 |
| 215 | 电子体温计 | MC-246 | 儿科 | JL2511787761 | 收费 | 2026-07-14 |
| 216 | 电子体温计 | MC-246 | 儿科 | JL2511787771 | 收费 | 2026-07-14 |
| 217 | 电子体温计 | MC-246 | 儿科 | JL2511787781 | 收费 | 2026-07-14 |
| 218 | 电子体温计 | MC-246 | 儿科 | JL2511787791 | 收费 | 2026-07-14 |
| 219 | 电子体温计 | MC-246 | 儿科 | JL2511787801 | 收费 | 2026-07-14 |
| 220 | 电子体温计 | MC-246 | 儿科 | JL2511787811 | 收费 | 2026-07-14 |
| 221 | 电子体温计 | MC-246 | 儿科 | JL2511787821 | 收费 | 2026-07-14 |
| 222 | 电子体温计 | MC-246 | 儿科 | JL2511787831 | 收费 | 2026-07-14 |
| 223 | 电子体温计 | MC-246 | 儿科 | JL2511787841 | 收费 | 2026-07-14 |
| 224 | 电子体温计 | MC-246 | 儿科 | JL2511787851 | 收费 | 2026-07-14 |
| 225 | 数字式多道心电图机(数字心电图机) | iMA C1500 | 儿科 | JL2511922541 | 免征 | 2026-07-09 |
| 226 | 新生儿呼吸机 | SERVO-i | 儿科 | JL2512059901 | 收费 | 2026-07-06 |
| 227 | 新生儿呼吸机 | SERVO-i | 儿科 | JL2512059911 | 收费 | 2026-07-06 |
| 228 | 无创呼吸机 | T600 | 儿科 | JL2512059921 | 收费 | 2026-07-06 |
| 229 | 医用输液泵 | EN-V5 | 儿科 | JL2512061001 | 收费 | 2026-07-07 |
| 230 | 医用输液泵 | EN-V5 | 儿科 | JL2512061011 | 收费 | 2026-07-07 |
| 231 | 医用注射泵 | SN-50C6 | 儿科 | JL2512061021 | 收费 | 2026-07-07 |
| 232 | 医用注射泵 | SN-50C6 | 儿科 | JL2512061031 | 收费 | 2026-07-07 |
| 233 | 医用输液泵 | EN-V5 | 儿科 | JL2512061041 | 收费 | 2026-07-07 |
| 234 | 医用注射泵 | SN-50C6 | 儿科 | JL2512061051 | 收费 | 2026-07-07 |
| 235 | 医用注射泵 | SN-50C6 | 儿科 | JL2512061061 | 收费 | 2026-07-07 |
| 236 | 医用注射泵 | SN-50C6 | 儿科 | JL2512061071 | 收费 | 2026-07-07 |
| 237 | 医用注射泵 | EN-S7 | 儿科 | JL2512061081 | 收费 | 2026-07-07 |
| 238 | 医用注射泵 | EN-S7 | 儿科 | JL2512061091 | 收费 | 2026-07-07 |
| 239 | 医用注射泵 | EN-S7 | 儿科 | JL2512061101 | 收费 | 2026-07-07 |
| 240 | 医用注射泵 | EN-S7 | 儿科 | JL2512061111 | 收费 | 2026-07-07 |
| 241 | 医用注射泵 | SN-50C6 | 儿科 | JL2512061121 | 收费 | 2026-07-07 |
| 242 | 电子秤 | SH-600 | 儿科(儿科急诊) | JL2512060561 | 收费 | 2026-07-06 |
| 243 | 电子秤 | SH-301 | 儿科(儿童保健科) | JL2512060571 | 收费 | 2026-07-06 |
| 244 | 电子血压计 | HEM-7122 | 耳鼻喉科 | JL2511516071 | 免征 | 2026-07-06 |
| 245 | 电子血压计 | HEM-7122 | 耳鼻喉科 | JL2511516081 | 免征 | 2026-07-06 |
| 246 | 血压计 | (0～40)kPa | 耳鼻喉科 | JL2511516501 | 免征 | 2026-07-06 |
| 247 | 多参数监护仪 | WPM-120 | 耳鼻喉科 | JL2511590681 | 免征 | 2026-07-07 |
| 248 | 多参数监护仪 | WPM-120 | 耳鼻喉科 | JL2511590691 | 免征 | 2026-07-07 |
| 249 | 多参数监护仪 | WPM-120 | 耳鼻喉科 | JL2511590701 | 免征 | 2026-07-07 |
| 250 | 多参数监护仪 | WPM-120 | 耳鼻喉科 | JL2511590711 | 免征 | 2026-07-07 |
| 251 | 除颤监护仪（多参数监护仪） | BeneHeart D3 | 耳鼻喉科 | JL2511590861 | 免征 | 2026-07-07 |
| 252 | 全数字多道心电图机（数字心电图机) | BeneHeart R12 | 耳鼻喉科 | JL2511922371 | 免征 | 2026-07-09 |
| 253 | 呼吸机 | Boaray 5000D | 耳鼻喉科 | JL2512059861 | 收费 | 2026-07-06 |
| 254 | 医用输液泵 | BeneFusion VP1 | 耳鼻喉科 | JL2512060831 | 收费 | 2026-07-06 |
| 255 | 医用注射泵 | BeneFusion SP3 | 耳鼻喉科 | JL2512060841 | 收费 | 2026-07-06 |
| 256 | 医用数字摄影DR系统X射线辐射源 | uDR 780i | 放射科 | JL2511497641 | 免征 | 2026-07-06 |
| 257 | 医用数字摄影DR系统X射线辐射源 | uDR 380i | 放射科 | JL2511497651 | 免征 | 2026-07-06 |
| 258 | 医用诊断X射线辐射源 | Luminos Fusion | 放射科 | JL2511497661 | 免征 | 2026-07-06 |
| 259 | 电子血压计 | HEM-7136 | 放射科 | JL2511515941 | 免征 | 2026-07-06 |
| 260 | 电子血压计 | HEM-7122 | 放射科 | JL2511516131 | 免征 | 2026-07-06 |
| 261 | 血压计 | (0～40)kPa | 放射科 | JL2511516231 | 免征 | 2026-07-06 |
| 262 | 血压计 | (0～40)kPa | 放射科 | JL2511516471 | 免征 | 2026-07-06 |
| 263 | 温湿度计 | NO.9013 | 放射科 | JL2511600101 | 收费 | 2026-07-10 |
| 264 | 温湿度计 | NO.9013 | 放射科 | JL2511775951 | 收费 | 2026-07-10 |
| 265 | 温湿度计 | NO.9013 | 放射科 | JL2511775961 | 收费 | 2026-07-10 |
| 266 | 温湿度计 | NO.9013 | 放射科 | JL2511775971 | 收费 | 2026-07-10 |
| 267 | 温湿度计 | NO.9013 | 放射科 | JL2511775981 | 收费 | 2026-07-10 |
| 268 | 温湿度计 | NO.9013 | 放射科 | JL2511775991 | 收费 | 2026-07-10 |
| 269 | 温湿度计 | NO.9013 | 放射科 | JL2511776001 | 收费 | 2026-07-10 |
| 270 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源 | Optima CT620 | 放射科 | JL2511606261 | 免征 | 2026-07-07 |
| 271 | 浮标式氧气吸入器 | (1～15)L/min | 放射科 | JL2512157621 | 收费 | 2026-07-08 |
| 272 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源 | SOMATOM Emotion 16-slice configuration | 放射科(发热门诊) | JL2511606251 | 免征 | 2026-07-07 |
| 273 | 除颤监护仪（多参数监护仪） | BeneHeart D3 | 放射影像科CT室 | JL2511591041 | 免征 | 2026-07-07 |
| 274 | 病人监护仪(多参数监护仪) | iMEC8 | 妇产科 | JL2511497561 | 免征 | 2026-07-06 |
| 275 | 病人监护仪(多参数监护仪) | iPM 8 | 妇产科 | JL2511497571 | 免征 | 2026-07-06 |
| 276 | 病人监护仪(多参数监护仪) | A20 | 妇产科 | JL2511497611 | 免征 | 2026-07-06 |
| 277 | 除颤监护仪(多参数监护仪) | BeneHeart D5 | 妇产科 | JL2511498301 | 免征 | 2026-07-06 |
| 278 | 除颤监护仪(多参数监护仪) | BeneHeart D6 | 妇产科 | JL2511498311 | 免征 | 2026-07-06 |
| 279 | 电子血压计 | HEM-7130 | 妇产科 | JL2511515741 | 免征 | 2026-07-06 |
| 280 | 电子血压计 | HEM-7136 | 妇产科 | JL2511515901 | 免征 | 2026-07-06 |
| 281 | 电子血压计 | HEM-7122 | 妇产科 | JL2511515991 | 免征 | 2026-07-06 |
| 282 | 血压计 | (0～40)kPa | 妇产科 | JL2511516321 | 免征 | 2026-07-06 |
| 283 | 数字式多道心电图机(数字心电图机) | iMA C1500 | 妇产科 | JL2511922531 | 免征 | 2026-07-09 |
| 284 | 医用输液泵 | BeneFusion VP1 | 感染性疾病科 | JL2512061541 | 收费 | 2026-07-08 |
| 285 | 电子血压计 | HEM-7136 | 呼吸与危重症医学科 | JL2511515871 | 免征 | 2026-07-06 |
| 286 | 血压计 | (0～40)kPa | 呼吸与危重症医学科 | JL2511516331 | 免征 | 2026-07-06 |
| 287 | 血压计 | (0～40)kPa | 呼吸与危重症医学科 | JL2511516351 | 免征 | 2026-07-06 |
| 288 | 电子血压计 | HEM-7170 | 呼吸与危重症医学科 | JL2511606461 | 免征 | 2026-07-07 |
| 289 | 多参数监护仪 | NightSafe 2 | 呼吸与危重症医学科 | JL2511607391 | 免征 | 2026-07-07 |
| 290 | 多参数监护仪 | NightSafe 2 | 呼吸与危重症医学科 | JL2511607401 | 免征 | 2026-07-07 |
| 291 | 多参数监护仪 | NightSafe 2 | 呼吸与危重症医学科 | JL2511607411 | 免征 | 2026-07-07 |
| 292 | 多参数监护仪 | NightSafe 2 | 呼吸与危重症医学科 | JL2511607421 | 免征 | 2026-07-07 |
| 293 | 多参数监护仪 | NightSafe 2 | 呼吸与危重症医学科 | JL2511607431 | 免征 | 2026-07-07 |
| 294 | 多参数监护仪 | NightSafe 2 | 呼吸与危重症医学科 | JL2511607441 | 免征 | 2026-07-07 |
| 295 | 多参数监护仪 | NightSafe 2 | 呼吸与危重症医学科 | JL2511607451 | 免征 | 2026-07-07 |
| 296 | 多参数监护仪 | NightSafe 2 | 呼吸与危重症医学科 | JL2511607461 | 免征 | 2026-07-07 |
| 297 | 多参数监护仪 | NightSafe 2 | 呼吸与危重症医学科 | JL2511607471 | 免征 | 2026-07-07 |
| 298 | 多参数监护仪 | NightSafe 2 | 呼吸与危重症医学科 | JL2511607481 | 免征 | 2026-07-07 |
| 299 | 生理参数测量仪(多参数监护仪) | NightSafe 1s | 呼吸与危重症医学科 | JL2511607491 | 免征 | 2026-07-07 |
| 300 | 生理参数测量仪(多参数监护仪) | NightSafe 1s | 呼吸与危重症医学科 | JL2511607501 | 免征 | 2026-07-07 |
| 301 | 生理参数测量仪(多参数监护仪) | NightSafe 1s | 呼吸与危重症医学科 | JL2511607511 | 免征 | 2026-07-07 |
| 302 | 生理参数测量仪(多参数监护仪) | NightSafe 1s | 呼吸与危重症医学科 | JL2511607521 | 免征 | 2026-07-07 |
| 303 | 除颤监护仪（多参数监护仪） | BeneHeart D6 | 呼吸与危重症医学科 | JL2511607601 | 免征 | 2026-07-07 |
| 304 | 病人监护仪（多参数监护仪） | K15 | 呼吸与危重症医学科 | JL2511631931 | 免征 | 2026-07-07 |
| 305 | 病人监护仪（多参数监护仪） | ePM 12M | 呼吸与危重症医学科 | JL2511631941 | 免征 | 2026-07-07 |
| 306 | 病人监护仪（多参数监护仪） | ePM 12M | 呼吸与危重症医学科 | JL2511631951 | 免征 | 2026-07-07 |
| 307 | 病人监护仪（多参数监护仪） | ePM 12M | 呼吸与危重症医学科 | JL2511631961 | 免征 | 2026-07-07 |
| 308 | 病人监护仪（多参数监护仪） | ePM 12M | 呼吸与危重症医学科 | JL2511631971 | 免征 | 2026-07-07 |
| 309 | 病人监护仪（多参数监护仪） | ePM 10M | 呼吸与危重症医学科 | JL2511631981 | 免征 | 2026-07-07 |
| 310 | 病人监护仪（多参数监护仪） | ePM 10M | 呼吸与危重症医学科 | JL2511631991 | 免征 | 2026-07-07 |
| 311 | 病人监护仪（多参数监护仪） | ePM 10M | 呼吸与危重症医学科 | JL2511632051 | 免征 | 2026-07-07 |
| 312 | 病人监护仪（多参数监护仪） | BeneView T5 | 呼吸与危重症医学科 | JL2511632091 | 免征 | 2026-07-07 |
| 313 | 病人监护仪（多参数监护仪） | iPM 10 | 呼吸与危重症医学科 | JL2511632111 | 免征 | 2026-07-07 |
| 314 | 病人监护仪（多参数监护仪） | iPM 10 | 呼吸与危重症医学科 | JL2511632121 | 免征 | 2026-07-07 |
| 315 | 数字式十二道心电图机（数字心电图机） | SE-1201 | 呼吸与危重症医学科 | JL2511922451 | 免征 | 2026-07-09 |
| 316 | 数字式多道心电图机(数字心电图机) | BeneHeart R12 | 呼吸与危重症医学科 | JL2511922491 | 免征 | 2026-07-09 |
| 317 | 数字式多道心电图机(数字心电图机) | BeneHeart R12 | 呼吸与危重症医学科 | JL2511922511 | 免征 | 2026-07-09 |
| 318 | 医用注射泵 | EN-S5D | 呼吸与危重症医学科 | JL2512060661 | 收费 | 2026-07-06 |
| 319 | 医用注射泵 | EN-S5D | 呼吸与危重症医学科 | JL2512060671 | 收费 | 2026-07-06 |
| 320 | 医用注射泵 | EN-S5D | 呼吸与危重症医学科 | JL2512060681 | 收费 | 2026-07-06 |
| 321 | 医用注射泵 | EN-S7 | 呼吸与危重症医学科 | JL2512060691 | 收费 | 2026-07-06 |
| 322 | 医用注射泵 | EN-S7 | 呼吸与危重症医学科 | JL2512060701 | 收费 | 2026-07-06 |
| 323 | 医用注射泵 | BeneFusion SP5 | 呼吸与危重症医学科 | JL2512060711 | 收费 | 2026-07-06 |
| 324 | 医用注射泵 | BeneFusion SP5 | 呼吸与危重症医学科 | JL2512060721 | 收费 | 2026-07-06 |
| 325 | 医用注射泵 | BeneFusion SP5 Ex | 呼吸与危重症医学科 | JL2512060731 | 收费 | 2026-07-06 |
| 326 | 医用注射泵 | EN-S5D | 呼吸与危重症医学科 | JL2512060741 | 收费 | 2026-07-06 |
| 327 | 医用注射泵 | EN-S5D | 呼吸与危重症医学科 | JL2512060751 | 收费 | 2026-07-06 |
| 328 | 医用注射泵 | EN-S5D | 呼吸与危重症医学科 | JL2512060761 | 收费 | 2026-07-06 |
| 329 | 医用输液泵 | BeneFusion VP3 | 呼吸与危重症医学科 | JL2512060771 | 收费 | 2026-07-06 |
| 330 | 医用输液泵 | EN-V5 | 呼吸与危重症医学科 | JL2512060781 | 收费 | 2026-07-06 |
| 331 | 医用输液泵 | EN-V5 | 呼吸与危重症医学科 | JL2512060791 | 收费 | 2026-07-06 |
| 332 | 医用输液泵 | SK-600 I | 呼吸与危重症医学科 | JL2512060801 | 收费 | 2026-07-06 |
| 333 | 医用输液泵 | EN-V5 | 呼吸与危重症医学科 | JL2512060811 | 收费 | 2026-07-06 |
| 334 | 医用注射泵 | EN-S7 | 呼吸与危重症医学科 | JL2512060821 | 收费 | 2026-07-06 |
| 335 | 电子血压计 | HEM-7200 | 急诊科 | JL2511515731 | 免征 | 2026-07-06 |
| 336 | 电子血压计 | HEM-7136 | 急诊科 | JL2511515781 | 免征 | 2026-07-06 |
| 337 | 电子血压计 | HEM-7136 | 急诊科 | JL2511515931 | 免征 | 2026-07-06 |
| 338 | 电子血压计 | HEM-7122 | 急诊科 | JL2511516101 | 免征 | 2026-07-06 |
| 339 | 血压计 | (0～20)kPa | 急诊科 | JL2511516191 | 免征 | 2026-07-06 |
| 340 | 病人监护仪（多参数监护仪） | BeneVision N1 | 急诊科 | JL2511590891 | 免征 | 2026-07-07 |
| 341 | 病人监护仪（多参数监护仪） | ePM 12M | 急诊科 | JL2511590901 | 免征 | 2026-07-07 |
| 342 | 病人监护仪（多参数监护仪） | ePM 10M | 急诊科 | JL2511590931 | 免征 | 2026-07-07 |
| 343 | 除颤监护仪（多参数监护仪） | BeneHeart D6 | 急诊科 | JL2511591001 | 免征 | 2026-07-07 |
| 344 | 除颤监护仪（多参数监护仪） | BeneHeart D6 | 急诊科 | JL2511591011 | 免征 | 2026-07-07 |
| 345 | 血压计 | (0～40)kPa | 急诊科 | JL2511606541 | 免征 | 2026-07-07 |
| 346 | 可调移液器 | (5～50)L | 急诊科 | JL2511666511 | 收费 | 2026-07-22 |
| 347 | 可调移液器 | (20～200)L | 急诊科 | JL2512107011 | 收费 | 2026-07-22 |
| 348 | 可调移液器 | (20～200)L | 急诊科 | JL2512107021 | 收费 | 2026-07-22 |
| 349 | 多道心电图机（数字心电图机） | ECG-2260 | 急诊科 | JL2511922381 | 免征 | 2026-07-09 |
| 350 | 数字式十二道心电图机(数字心电图机) | SE-1201 | 急诊科 | JL2511922391 | 免征 | 2026-07-09 |
| 351 | 数字式十二道心电图机（数字心电图机） | SE-1201 | 急诊科 | JL2511922401 | 免征 | 2026-07-09 |
| 352 | 数字式十二道心电图机（数字心电图机） | SE-1201 | 急诊科 | JL2511922441 | 免征 | 2026-07-09 |
| 353 | 数字式多道心电图机(数字心电图机) | BeneHeart R12 | 急诊科 | JL2511922501 | 免征 | 2026-07-09 |
| 354 | 数字式心电图机（数字心电图机） | iE 300 | 急诊科 | JL2511922571 | 免征 | 2026-07-09 |
| 355 | 无创呼吸机 | SV60 | 急诊科 | JL2512059881 | 收费 | 2026-07-06 |
| 356 | 呼吸机 | SV650 | 急诊科 | JL2512059891 | 收费 | 2026-07-06 |
| 357 | 心脏除颤器 | BeneHeart D6 | 急诊科 | JL2512060021 | 收费 | 2026-07-06 |
| 358 | 心脏除颤器 | BeneHeart D6 | 急诊科 | JL2512060081 | 收费 | 2026-07-06 |
| 359 | 医用输液泵 | BeneFusion VP3 | 急诊科 | JL2512060851 | 收费 | 2026-07-06 |
| 360 | 医用注射泵 | BeneFusion SP3D | 急诊科 | JL2512060861 | 收费 | 2026-07-06 |
| 361 | 医用输液泵 | BeneFusion VP5 Ex | 急诊科 | JL2512060871 | 收费 | 2026-07-07 |
| 362 | 医用注射泵 | BeneFusion SP5 Ex | 急诊科 | JL2512060881 | 收费 | 2026-07-07 |
| 363 | 医用输液泵 | BeneFusion VP3 | 急诊科 | JL2512060891 | 收费 | 2026-07-07 |
| 364 | 医用注射泵 | BeneFusion SP5 Ex | 急诊科 | JL2512060901 | 收费 | 2026-07-07 |
| 365 | 电子血压计 | HEM-7136 | 急诊科（龙尾） | JL2511515921 | 免征 | 2026-07-06 |
| 366 | 心脏除颤器 | M2 | 急诊科（院前科） | JL2512060031 | 收费 | 2026-07-06 |
| 367 | 心脏除颤器 | BeneHeart D3 | 急诊科（院前科） | JL2512060041 | 收费 | 2026-07-06 |
| 368 | 心脏除颤器 | BeneHeart D6 | 急诊科（院前科） | JL2512060051 | 收费 | 2026-07-09 |
| 369 | 病人监护仪（多参数监护仪） | ePM 10M | 外科楼7楼病房 | JL2511590911 | 免征 | 2026-07-07 |
| 370 | 病人监护仪（多参数监护仪） | ePM 10M | 外科楼7楼病房 | JL2511590921 | 免征 | 2026-07-07 |
| 371 | 病人监护仪（多参数监护仪） | iPM 10 | 外科楼7楼病房 | JL2511590951 | 免征 | 2026-07-07 |
| 372 | 病人监护仪（多参数监护仪） | iPM 10 | 外科楼7楼病房 | JL2511590961 | 免征 | 2026-07-07 |
| 373 | 病人监护仪（多参数监护仪） | iPM 10 | 外科楼7楼病房 | JL2511590971 | 免征 | 2026-07-07 |
| 374 | 除颤监护仪（多参数监护仪） | BeneHeart D3 | 外科楼7楼病房 | JL2511591031 | 免征 | 2026-07-07 |
| 375 | 数字式十二道心电图机（数字心电图机） | SE-12 Express | 外科楼7楼病房 | JL2511922431 | 免征 | 2026-07-09 |
| 376 | 心脏除颤器 | BeneHeart D3 | 外科楼7楼病房 | JL2512060101 | 收费 | 2026-07-06 |
| 377 | 电子血压计 | HEM-7122 | 外科楼7楼病房 | JL2511516021 | 免征 | 2026-07-06 |
| 378 | 电子血压计 | HEM-7122 | 外科楼7楼病房 | JL2511516031 | 免征 | 2026-07-06 |
| 379 | 电子血压计 | HEM-7122 | 外科楼7楼病房 | JL2511516091 | 免征 | 2026-07-06 |
| 380 | 血压计 | (0～40)kPa | 外科楼7楼病房 | JL2511516371 | 免征 | 2026-07-06 |
| 381 | 医用注射泵 | BeneFusion SP3 | 外科楼7楼病房 | JL2512061211 | 收费 | 2026-07-07 |
| 382 | 医用输液泵 | BeneFusion VP1 | 外科楼7楼病房 | JL2512061221 | 收费 | 2026-07-07 |
| 383 | 医用注射泵 | BeneFusion SP3 | 外科楼7楼病房 | JL2512061231 | 收费 | 2026-07-07 |
| 384 | 可调移液器 | (0.5～10)L | 检验科 | JL2511582001 | 收费 | 2026-07-17 |
| 385 | 可调移液器 | (2～20)L | 检验科 | JL2511787421 | 收费 | 2026-07-17 |
| 386 | 可调移液器 | (2～20)L | 检验科 | JL2511787431 | 收费 | 2026-07-17 |
| 387 | 可调移液器 | (5～50)L | 检验科 | JL2511787441 | 收费 | 2026-07-17 |
| 388 | 可调移液器 | (5～50)L | 检验科 | JL2511787451 | 收费 | 2026-07-17 |
| 389 | 可调移液器 | (20～200)L | 检验科 | JL2511787461 | 收费 | 2026-07-17 |
| 390 | 可调移液器 | (20～200)L | 检验科 | JL2511787471 | 收费 | 2026-07-17 |
| 391 | 可调移液器 | (20～200)L | 检验科 | JL2511787481 | 收费 | 2026-07-17 |
| 392 | 可调移液器 | (50～200)L | 检验科 | JL2511787491 | 收费 | 2026-07-17 |
| 393 | 可调移液器 | (200~1000)L | 检验科 | JL2511787501 | 收费 | 2026-07-17 |
| 394 | 可调移液器 | (200~1000)L | 检验科 | JL2511787511 | 收费 | 2026-07-17 |
| 395 | 可调移液器 | (200~1000)L | 检验科 | JL2511787521 | 收费 | 2026-07-17 |
| 396 | 温湿度计 | No.9013 | 检验科 | JL2511582011 | 收费 | 2026-07-10 |
| 397 | 温湿度计 | No.9013 | 检验科 | JL2511787561 | 收费 | 2026-07-10 |
| 398 | 温湿度计 | No.9010 | 检验科 | JL2511787571 | 收费 | 2026-07-10 |
| 399 | 温湿度计 |  | 检验科 | JL2511787581 | 收费 | 2026-07-10 |
| 400 | 体外除颤监护仪（多参数监护仪） | ZOLL M2 | 救护车 | JL2511590871 | 免征 | 2026-07-07 |
| 401 | 除颤监护仪（多参数监护仪） | BeneHeart D6 | 救护车 | JL2511590991 | 免征 | 2026-07-07 |
| 402 | 除颤监护仪（多参数监护仪） | BeneHeart D3 | 救护车 | JL2511591021 | 免征 | 2026-07-07 |
| 403 | 电子血压计 | HBP-9020 | 驻所门诊 | JL2511703611 | 免征 | 2026-07-08 |
| 404 | 电子血压计 | HBP-9021 | 驻所门诊 | JL2511703641 | 免征 | 2026-07-08 |
| 405 | 电子血压计 | HEM-7136 | 驻所门诊 | JL2511703681 | 免征 | 2026-07-08 |
| 406 | 电子血压计 | HEM-7122 | 驻所门诊 | JL2511703721 | 免征 | 2026-07-08 |
| 407 | 电子血压计 | HEM-7122 | 驻所门诊 | JL2511703731 | 免征 | 2026-07-08 |
| 408 | 电子血压计 | HEM-7122 | 驻所门诊 | JL2511703761 | 免征 | 2026-07-08 |
| 409 | 电子血压计 | HEM-7122 | 驻所门诊 | JL2511703771 | 免征 | 2026-07-08 |
| 410 | 电子血压计 | HEM-7122 | 驻所门诊 | JL2511703781 | 免征 | 2026-07-08 |
| 411 | 电子血压计 | HEM-7122 | 驻所门诊 | JL2511703791 | 免征 | 2026-07-08 |
| 412 | 电子血压计 | HEM-7122 | 驻所门诊 | JL2511703801 | 免征 | 2026-07-08 |
| 413 | 电子血压计 | HEM-7122 | 驻所门诊 | JL2511703811 | 免征 | 2026-07-08 |
| 414 | 电子血压计 | HEM-7170 | 驻所门诊 | JL2511703831 | 免征 | 2026-07-08 |
| 415 | 电子血压计 | HEM-7122 | 驻所门诊 | JL2511703841 | 免征 | 2026-07-08 |
| 416 | 血压计 | (0～40)kPa | 驻所门诊 | JL2511703891 | 免征 | 2026-07-08 |
| 417 | 血压计 | (0～40)kPa | 驻所门诊 | JL2511703901 | 免征 | 2026-07-08 |
| 418 | 血压计 | (0～40)kPa | 驻所门诊 | JL2511703911 | 免征 | 2026-07-08 |
| 419 | 血压计 | (0～40)kPa | 康复医学科 | JL2511516361 | 免征 | 2026-07-06 |
| 420 | 电子血压计 | HEM-7122 | 客服中心 | JL2511606421 | 免征 | 2026-07-07 |
| 421 | 电子血压计 | HEM-7122 | 客服中心 | JL2511606441 | 免征 | 2026-07-07 |
| 422 | 温湿度计 |  | 客服中心 | JL2511639831 | 收费 | 2026-07-10 |
| 423 | 温湿度计 | G101 | 客服中心 | JL2511783851 | 收费 | 2026-07-10 |
| 424 | 温湿度计 | G101 | 客服中心 | JL2511783861 | 收费 | 2026-07-10 |
| 425 | 医用诊断X射线辐射源 | RX DC Plus | 口腔科 | JL2511497681 | 免征 | 2026-07-06 |
| 426 | 医用诊断全景牙科X射线辐射源 | hyperion X9 | 口腔科 | JL2511497691 | 免征 | 2026-07-06 |
| 427 | 电子血压计 | HEM-7136 | 口腔科 | JL2511515811 | 免征 | 2026-07-06 |
| 428 | 血压计 | (0～40)kPa | 口腔科 | JL2511516261 | 免征 | 2026-07-06 |
| 429 | 温湿度计 | NO.9013 | 口腔科 | JL2511600001 | 收费 | 2026-07-10 |
| 430 | 温湿度计 | NO.9013 | 口腔科 | JL2511786381 | 收费 | 2026-07-10 |
| 431 | 温湿度计 | NO.9013 | 口腔科 | JL2511786391 | 收费 | 2026-07-10 |
| 432 | 温湿度计 | NO.9013 | 口腔科 | JL2511786401 | 收费 | 2026-07-10 |
| 433 | 温湿度计 |  | 口腔科 | JL2511786411 | 收费 | 2026-07-10 |
| 434 | 病人监护仪（多参数监护仪） | K15 | 老年心内科 | JL2511590781 | 免征 | 2026-07-07 |
| 435 | 病人监护仪（多参数监护仪） | ePM 10M | 老年心内科 | JL2511590801 | 免征 | 2026-07-07 |
| 436 | 病人监护仪（多参数监护仪） | ePM 10M | 老年心内科 | JL2511590811 | 免征 | 2026-07-07 |
| 437 | 数字式十二道心电图机（数字心电图机） | SE-12 Express | 龙尾院区 康复科病区 | JL2511721581 | 免征 | 2026-07-08 |
| 438 | 数字式十二道心电图机（数字心电图机） | SE-1201 | 龙尾院区 康复科病区 | JL2511721591 | 免征 | 2026-07-08 |
| 439 | 数字式十二道心电图机(数字心电图机) | SE-1200 Express | 龙尾院区 老年医学科 | JL2511721551 | 免征 | 2026-07-08 |
| 440 | 数字式十二道心电图机(数字心电图机) | SE-18 | 龙尾院区 老年医学科 | JL2511721561 | 免征 | 2026-07-08 |
| 441 | 数字式多道心电图机（数字心电图机） | iMAC 120 | 龙尾院区 老年医学科 | JL2511721621 | 免征 | 2026-07-08 |
| 442 | 数字式十二道心电图机(数字心电图机) | SE-1201 | 龙尾院区 抢救室 | JL2511721571 | 免征 | 2026-07-08 |
| 443 | 数字式十二道心电图机（数字心电图机） | SE-1201 | 龙尾院区 体检科 | JL2511721601 | 免征 | 2026-07-08 |
| 444 | 全数字多道心电图机（数字心电图机） | BeneHeart R12 | 龙尾院区 血透室 | JL2511721531 | 免征 | 2026-07-08 |
| 445 | 数字式多道心电图机(数字心电图机) | iMAC 120 | 龙尾院区 中医科 | JL2511721611 | 免征 | 2026-07-08 |
| 446 | 电子血压计 | HEM-7136 | 龙尾院区10楼病区 | JL2511515791 | 免征 | 2026-07-06 |
| 447 | 电子血压计 | HEM-7122 | 龙尾院区10楼病区 | JL2511515981 | 免征 | 2026-07-06 |
| 448 | 电子血压计 | HEM-7122 | 龙尾院区10楼病区 | JL2511516111 | 免征 | 2026-07-06 |
| 449 | 血压计 | (0～40)kPa | 龙尾院区10楼病区 | JL2511516451 | 免征 | 2026-07-06 |
| 450 | 病人监护仪(多参数监护仪) | iM70 | 龙尾院区10楼病区 | JL2511607541 | 免征 | 2026-07-07 |
| 451 | 病人监护仪(多参数监护仪) | iM70 | 龙尾院区10楼病区 | JL2511607551 | 免征 | 2026-07-07 |
| 452 | 除颤监护仪（多参数监护仪） | BeneHeart D3 | 龙尾院区10楼病区 | JL2511607611 | 免征 | 2026-07-07 |
| 453 | 病人监护仪（多参数监护仪） | ePM 10M | 龙尾院区10楼病区 | JL2511632001 | 免征 | 2026-07-07 |
| 454 | 病人监护仪（多参数监护仪） | ePM 10M | 龙尾院区10楼病区 | JL2511632011 | 免征 | 2026-07-07 |
| 455 | 病人监护仪（多参数监护仪） | ePM 10M | 龙尾院区10楼病区 | JL2511632021 | 免征 | 2026-07-07 |
| 456 | 病人监护仪（多参数监护仪） | ePM 10M | 龙尾院区10楼病区 | JL2511632031 | 免征 | 2026-07-07 |
| 457 | 病人监护仪（多参数监护仪） | BeneView T5 | 龙尾院区10楼病区 | JL2511632071 | 免征 | 2026-07-07 |
| 458 | 病人监护仪（多参数监护仪） | BeneView T5 | 龙尾院区10楼病区 | JL2511632081 | 免征 | 2026-07-07 |
| 459 | 病人监护仪（多参数监护仪） | G60 | 龙尾院区10楼病区 | JL2511632101 | 免征 | 2026-07-07 |
| 460 | 病人监护仪(多参数监护仪) | K15 | 龙尾院区超声科 | JL2511810871 | 免征 | 2026-07-09 |
| 461 | 医用超声诊断仪超声源 | DC-8 | 龙尾院区超声科(1楼体检科) | JL2512059561 | 收费 | 2026-07-08 |
| 462 | 医用超声诊断仪超声源 | Resona 60B | 龙尾院区超声科(4楼1诊室) | JL2512059551 | 收费 | 2026-07-08 |
| 463 | 医用超声诊断仪超声源 | iU Elite | 龙尾院区超声科(4楼2诊室) | JL2512059531 | 收费 | 2026-07-08 |
| 464 | 医用超声诊断仪超声源 | EPIQ 5 | 龙尾院区超声科(4楼3诊室) | JL2512059541 | 收费 | 2026-07-08 |
| 465 | 医用数字摄影DR系统X射线辐射源 | DigiEye 680E | 龙尾院区放射科 | JL2511606231 | 免征 | 2026-07-07 |
| 466 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源 | SOMATOM go.Top | 龙尾院区放射科 | JL2511606241 | 免征 | 2026-07-07 |
| 467 | 除颤监护仪(多参数监护仪) | BeneHeart D3 | 龙尾院区放射科 | JL2511810971 | 免征 | 2026-07-09 |
| 468 | 电子血压计 | HEM-7122 | 龙尾院区急诊科 | JL2511515751 | 免征 | 2026-07-06 |
| 469 | 电子血压计 | HEM-7126 | 龙尾院区急诊科 | JL2511515821 | 免征 | 2026-07-06 |
| 470 | 电子血压计 | HEM-7136 | 龙尾院区急诊科 | JL2511515881 | 免征 | 2026-07-06 |
| 471 | 电子血压计 | HEM-7136 | 龙尾院区急诊科 | JL2511515911 | 免征 | 2026-07-06 |
| 472 | 电子血压计 | HEM-7136 | 龙尾院区急诊科 | JL2511515951 | 免征 | 2026-07-06 |
| 473 | 血压计 | (0～20)kPa | 龙尾院区急诊科 | JL2511516211 | 免征 | 2026-07-06 |
| 474 | 血压计 | (0～40)kPa | 龙尾院区急诊科 | JL2511516431 | 免征 | 2026-07-06 |
| 475 | 血压计 | (0～40)kPa | 龙尾院区急诊科 | JL2511516441 | 免征 | 2026-07-06 |
| 476 | 心脏除颤器 | BeneHeart D3 | 龙尾院区急诊科 | JL2512060121 | 收费 | 2026-07-08 |
| 477 | 医用注射泵 | BeneFusion SP3 | 龙尾院区急诊科 | JL2512061241 | 收费 | 2026-07-07 |
| 478 | 医用输液泵 | BeneFusion VP1 | 龙尾院区急诊科 | JL2512061251 | 收费 | 2026-07-07 |
| 479 | 电子血压计 | HEM-7126 | 龙尾院区康复医学科 | JL2511515841 | 免征 | 2026-07-06 |
| 480 | 电子血压计 | HEM-7122 | 龙尾院区康复医学科 | JL2511516041 | 免征 | 2026-07-06 |
| 481 | 血压计 | (0～40)kPa | 龙尾院区康复医学科 | JL2511606531 | 免征 | 2026-07-07 |
| 482 | 无创呼吸机 | SV60 | 龙尾院区康复医学科 | JL2512059931 | 收费 | 2026-07-08 |
| 483 | 呼吸机 | SV600 | 龙尾院区康复医学科 | JL2512059941 | 收费 | 2026-07-08 |
| 484 | 呼吸机 | SV650 | 龙尾院区康复医学科 | JL2512059951 | 收费 | 2026-07-07 |
| 485 | 心脏除颤器 | BeneHeart D3 | 龙尾院区康复医学科 | JL2512060091 | 收费 | 2026-07-08 |
| 486 | 医用注射泵 | BeneFusion SP3 | 龙尾院区康复医学科 | JL2512061421 | 收费 | 2026-07-08 |
| 487 | 医用注射泵 | BeneFusion SP3 | 龙尾院区康复医学科 | JL2512061431 | 收费 | 2026-07-08 |
| 488 | 电子血压计 | HEM-7170 | 龙尾院区康复医学科二病区 | JL2511516001 | 免征 | 2026-07-06 |
| 489 | 血压计 | (0～40)kPa | 龙尾院区康复医学科二病区 | JL2511516481 | 免征 | 2026-01-06 |
| 490 | 除颤监护仪（多参数监护仪） | BeneHeart D3 | 龙尾院区康复医学科二病区 | JL2511746591 | 免征 | 2026-07-08 |
| 491 | 病人监护仪（多参数监护仪） | K15 | 龙尾院区康复医学科二病区 | JL2511746931 | 免征 | 2026-07-08 |
| 492 | 除颤监护仪(多参数监护仪) | BeneHeart D3 | 龙尾院区康复医学科二病区 | JL2511810961 | 免征 | 2026-07-09 |
| 493 | 电子血压计 | HEM-7122 | 龙尾院区康复医学科一病区 | JL2511516121 | 免征 | 2026-07-06 |
| 494 | 电子血压计 | HEM-7170 | 龙尾院区康复医学科一病区 | JL2511516151 | 免征 | 2026-07-06 |
| 495 | 除颤监护仪（多参数监护仪） | BeneHeart D3 | 龙尾院区康复医学科一病区 | JL2511746961 | 免征 | 2026-07-08 |
| 496 | 病人监护仪（多参数监护仪） | ePM 10M | 龙尾院区康复医学科一病区 | JL2511807591 | 免征 | 2026-07-09 |
| 497 | 病人监护仪（多参数监护仪） | ePM 10M | 龙尾院区康复医学科一病区 | JL2511807601 | 免征 | 2026-07-09 |
| 498 | 病人监护仪（多参数监护仪） | ePM 10M | 龙尾院区康复医学科一病区 | JL2511807611 | 免征 | 2026-07-09 |
| 499 | 病人监护仪（多参数监护仪） | ePM 10M | 龙尾院区康复医学科一病区 | JL2511807621 | 免征 | 2026-07-09 |
| 500 | 病人监护仪（多参数监护仪） | ePM 10M | 龙尾院区康复医学科一病区 | JL2511807631 | 免征 | 2026-07-09 |
| 501 | 病人监护仪（多参数监护仪） | ePM 10M | 龙尾院区康复医学科一病区 | JL2511807641 | 免征 | 2026-07-09 |
| 502 | 病人监护仪（多参数监护仪） | ePM 10M | 龙尾院区康复医学科一病区 | JL2511807651 | 免征 | 2026-07-09 |
| 503 | 病人监护仪（多参数监护仪） | ePM 10M | 龙尾院区康复医学科一病区 | JL2511807661 | 免征 | 2026-07-09 |
| 504 | 电子血压计 | HBP-1300 | 龙尾院区老年心内科 | JL2511606351 | 免征 | 2026-07-07 |
| 505 | 电子血压计 | HBP-1300 | 龙尾院区老年心内科 | JL2511606361 | 免征 | 2026-07-07 |
| 506 | 血压计 | (0～40)kPa | 龙尾院区老年心内科 | JL2511606481 | 免征 | 2026-07-07 |
| 507 | 电子血压计 | HEM-7126 | 龙尾院区老年心内科 | JL2511804401 | 免征 | 2026-07-08 |
| 508 | 生理参数测量仪（多参数监护仪） | NightSafe 1s | 龙尾院区老年医学科 | JL2511746461 | 免征 | 2026-07-08 |
| 509 | 生理参数测量仪（多参数监护仪） | NightSafe 1s | 龙尾院区老年医学科 | JL2511746471 | 免征 | 2026-07-08 |
| 510 | 生理参数测量仪（多参数监护仪） | NightSafe 1s | 龙尾院区老年医学科 | JL2511746481 | 免征 | 2026-07-08 |
| 511 | 生理参数测量仪（多参数监护仪） | NightSafe 1s | 龙尾院区老年医学科 | JL2511746491 | 免征 | 2026-07-08 |
| 512 | 生理参数测量仪（多参数监护仪） | NightSafe 1s | 龙尾院区老年医学科 | JL2511746501 | 免征 | 2026-07-08 |
| 513 | 生理参数测量仪（多参数监护仪） | NightSafe 1s | 龙尾院区老年医学科 | JL2511746511 | 免征 | 2026-07-08 |
| 514 | 生理参数测量仪（多参数监护仪） | NightSafe 1s | 龙尾院区老年医学科 | JL2511746521 | 免征 | 2026-07-08 |
| 515 | 生理参数测量仪（多参数监护仪） | NightSafe 1s | 龙尾院区老年医学科 | JL2511746531 | 免征 | 2026-07-08 |
| 516 | 生理参数测量仪（多参数监护仪） | NightSafe 1s | 龙尾院区老年医学科 | JL2511746541 | 免征 | 2026-07-08 |
| 517 | 病人监护仪(多参数监护仪) | ePM 10M | 龙尾院区老年医学科 | JL2511746561 | 免征 | 2026-07-08 |
| 518 | 除颤监护仪（多参数监护仪） | BeneHeart D3 | 龙尾院区老年医学科 | JL2511746611 | 免征 | 2026-07-08 |
| 519 | 生理参数测量仪（多参数监护仪） | NightSafe 1s | 龙尾院区老年医学科 | JL2511746821 | 免征 | 2026-07-08 |
| 520 | 生理参数测量仪（多参数监护仪） | NightSafe 1s | 龙尾院区老年医学科 | JL2511746831 | 免征 | 2026-07-08 |
| 521 | 生理参数测量仪（多参数监护仪） | NightSafe 1s | 龙尾院区老年医学科 | JL2511746841 | 免征 | 2026-07-08 |
| 522 | 生理参数测量仪（多参数监护仪） | NightSafe 1s | 龙尾院区老年医学科 | JL2511746851 | 免征 | 2026-07-08 |
| 523 | 生理参数测量仪（多参数监护仪） | NightSafe 1s | 龙尾院区老年医学科 | JL2511746861 | 免征 | 2026-07-08 |
| 524 | 生理参数测量仪（多参数监护仪） | NightSafe 1s | 龙尾院区老年医学科 | JL2511746871 | 免征 | 2026-07-08 |
| 525 | 生理参数测量仪（多参数监护仪） | NightSafe 1s | 龙尾院区老年医学科 | JL2511746881 | 免征 | 2026-07-08 |
| 526 | 生理参数测量仪（多参数监护仪） | NightSafe 1s | 龙尾院区老年医学科 | JL2511746891 | 免征 | 2026-07-08 |
| 527 | 生理参数测量仪（多参数监护仪） | NightSafe 1s | 龙尾院区老年医学科 | JL2511746901 | 免征 | 2026-07-08 |
| 528 | 生理参数测量仪（多参数监护仪） | NightSafe 1s | 龙尾院区老年医学科 | JL2511746911 | 免征 | 2026-07-08 |
| 529 | 呼吸机 | VG60 | 龙尾院区老年医学科 | JL2512059991 | 收费 | 2026-07-08 |
| 530 | 无创呼吸机 | SV60 | 龙尾院区老年医学科 | JL2512060001 | 收费 | 2026-07-08 |
| 531 | 无创呼吸机 | SV60 | 龙尾院区老年医学科 | JL2512060011 | 收费 | 2026-07-08 |
| 532 | 医用注射泵 | BeneFusion SP5 | 龙尾院区老年医学科 | JL2512061261 | 收费 | 2026-07-07 |
| 533 | 医用输液泵 | BeneFusion VP1 | 龙尾院区老年医学科 | JL2512061271 | 收费 | 2026-07-07 |
| 534 | 医用注射泵 | BeneFusion SP5 | 龙尾院区老年医学科 | JL2512061281 | 收费 | 2026-07-07 |
| 535 | 医用输液泵 | BeneFusion VP1 | 龙尾院区老年医学科 | JL2512061291 | 收费 | 2026-07-07 |
| 536 | 医用注射泵 | BeneFusion SP3 | 龙尾院区老年医学科 | JL2512061301 | 收费 | 2026-07-07 |
| 537 | 医用注射泵 | BeneFusion SP5 | 龙尾院区老年医学科 | JL2512061311 | 收费 | 2026-07-07 |
| 538 | 医用注射泵 | BeneFusion SP3D | 龙尾院区老年医学科 | JL2512061321 | 收费 | 2026-07-07 |
| 539 | 医用注射泵 | BeneFusion SP3 | 龙尾院区老年医学科 | JL2512061331 | 收费 | 2026-07-07 |
| 540 | 医用输液泵 | BeneFusion VP1 | 龙尾院区老年医学科 | JL2512061341 | 收费 | 2026-07-07 |
| 541 | 医用注射泵 | BeneFusion SP3 | 龙尾院区老年医学科 | JL2512061351 | 收费 | 2026-07-07 |
| 542 | 医用注射泵 | BeneFusion SP3D | 龙尾院区老年医学科 | JL2512061361 | 收费 | 2026-07-07 |
| 543 | 病人监护仪（多参数监护仪） | iPM 10 | 龙尾院区内镜室 | JL2511807671 | 免征 | 2026-07-09 |
| 544 | 生理参数测量仪（多参数监护仪） | NightSafe 1s | 龙尾院区内镜室 | JL2511810861 | 免征 | 2026-07-09 |
| 545 | 病人监护仪（多参数监护仪） | ePM 10M | 龙尾院区抢救室 | JL2511746951 | 免征 | 2026-07-08 |
| 546 | 除颤监护仪（多参数监护仪） | BeneHeart D3 | 龙尾院区抢救室 | JL2511746971 | 免征 | 2026-07-08 |
| 547 | 呼吸机 | SV650 | 龙尾院区神经内科 | JL2512059961 | 收费 | 2026-07-08 |
| 548 | 无创呼吸机 | SV60 | 龙尾院区神经内科 | JL2512059971 | 收费 | 2026-07-08 |
| 549 | 医用注射泵 | BeneFusion SP3 | 龙尾院区神经内科十病区 | JL2512061471 | 收费 | 2026-07-08 |
| 550 | 医用输液泵 | BeneFusion VP1 | 龙尾院区神经内科十病区 | JL2512061481 | 收费 | 2026-07-08 |
| 551 | 医用注射泵 | BeneFusion SP3 | 龙尾院区神经内科十病区 | JL2512061491 | 收费 | 2026-07-08 |
| 552 | 医用输液泵 | BeneFusion VP1 | 龙尾院区神经内科十病区 | JL2512061501 | 收费 | 2026-07-08 |
| 553 | 医用注射泵 | BeneFusion SP3 | 龙尾院区神经内科十病区 | JL2512061511 | 收费 | 2026-07-08 |
| 554 | 医用输液泵 | BeneFusion VP1 | 龙尾院区神经内科十病区 | JL2512061521 | 收费 | 2026-07-08 |
| 555 | 病人监护仪（多参数监护仪） | K15 | 龙尾院区肾内科 | JL2511746921 | 免征 | 2026-07-08 |
| 556 | 病人监护仪（多参数监护仪） | K15 | 龙尾院区肾内科 | JL2511746941 | 免征 | 2026-07-08 |
| 557 | 电子血压计 | HBP-9020 | 龙尾院区体检科 | JL2511804251 | 免征 | 2026-07-08 |
| 558 | 电子血压计 | TM-2656VP | 龙尾院区体检科 | JL2511804471 | 免征 | 2026-07-08 |
| 559 | 除颤监护仪（多参数监护仪） | BeneHeart D2 | 龙尾院区体检科 | JL2511807681 | 免征 | 2026-07-09 |
| 560 | 电子秤 | SK-L08 | 龙尾院区体检科 | JL2512060581 | 收费 | 2026-07-06 |
| 561 | 电子秤 | SK-V7 | 龙尾院区体检科 | JL2512060591 | 收费 | 2026-07-06 |
| 562 | 电子血压计 | HEM-7170 | 龙尾院区血透室 | JL2511804261 | 免征 | 2026-07-08 |
| 563 | 病人监护仪(多参数监护仪) | ePM 10M | 龙尾院区血透室 | JL2511810881 | 免征 | 2026-07-09 |
| 564 | 病人监护仪(多参数监护仪) | ePM 10M | 龙尾院区血透室 | JL2511810891 | 免征 | 2026-07-09 |
| 565 | 病人监护仪(多参数监护仪) | M8105A | 龙尾院区血透室 | JL2511810901 | 免征 | 2026-07-09 |
| 566 | 病人监护仪(多参数监护仪) | M8105A | 龙尾院区血透室 | JL2511810911 | 免征 | 2026-07-09 |
| 567 | 病人监护仪(多参数监护仪) | M8105A | 龙尾院区血透室 | JL2511810921 | 免征 | 2026-07-09 |
| 568 | 病人监护仪(多参数监护仪) | M8105A | 龙尾院区血透室 | JL2511810931 | 免征 | 2026-07-09 |
| 569 | 病人监护仪(多参数监护仪) | iPM 8 | 龙尾院区血透室 | JL2511810941 | 免征 | 2026-07-09 |
| 570 | 病人监护仪(多参数监护仪) | iPM 8 | 龙尾院区血透室 | JL2511810951 | 免征 | 2026-07-09 |
| 571 | 除颤监护仪(多参数监护仪) | BeneHeart D3 | 龙尾院区血透室 | JL2511810981 | 免征 | 2026-07-09 |
| 572 | 电子血压计 | RBP-9000c | 龙尾院区医保事务服务中心 | JL2511804281 | 免征 | 2026-07-08 |
| 573 | 电子血压计 | HEM-7122 | 龙尾院区中医科 | JL2511515761 | 免征 | 2026-07-06 |
| 574 | 电子血压计 | HEM-7126 | 龙尾院区中医科 | JL2511515831 | 免征 | 2026-07-06 |
| 575 | 电子血压计 | HEM-7126 | 龙尾院区中医科 | JL2511515851 | 免征 | 2026-07-06 |
| 576 | 血压计 | (0～40)kPa | 龙尾院区中医科 | JL2511516461 | 免征 | 2026-01-06 |
| 577 | 病人监护仪(多参数监护仪) | ePM 10M | 龙尾院区中医科 | JL2511746551 | 免征 | 2026-07-08 |
| 578 | 病人监护仪(多参数监护仪) | ePM 10M | 龙尾院区中医科 | JL2511746571 | 免征 | 2026-07-08 |
| 579 | 除颤监护仪（多参数监护仪） | BeneHeart D3 | 龙尾院区中医科 | JL2511746601 | 免征 | 2026-07-08 |
| 580 | 电子血压计 | RBP-9000c | 龙尾院区中医科 | JL2511804271 | 免征 | 2026-07-08 |
| 581 | 呼吸机 | SV650 | 龙尾院区中医肾内病区 | JL2512059981 | 收费 | 2026-07-08 |
| 582 | 心脏除颤器 | BeneHeart D3 | 龙尾院区中医肾内病区 | JL2512060111 | 收费 | 2026-07-08 |
| 583 | 医用注射泵 | BeneFusion SP3 | 龙尾院区中医肾内科 | JL2512061371 | 收费 | 2026-07-08 |
| 584 | 医用输液泵 | BeneFusion VP1 | 龙尾院区中医肾内科 | JL2512061381 | 收费 | 2026-07-08 |
| 585 | 医用输液泵 | BeneFusion VP1 | 龙尾院区中医肾内科 | JL2512061391 | 收费 | 2026-07-08 |
| 586 | 医用注射泵 | BeneFusion SP3 | 龙尾院区中医肾内科 | JL2512061401 | 收费 | 2026-07-08 |
| 587 | 医用注射泵 | BeneFusion SP3 | 龙尾院区中医肾内科 | JL2512061411 | 收费 | 2026-07-08 |
| 588 | 医用输液泵 | BeneFusion VP1 | 龙尾院区中医肾内科 | JL2512061441 | 收费 | 2026-07-08 |
| 589 | 医用输液泵 | BeneFusion VP1 | 龙尾院区中医肾内科 | JL2512061451 | 收费 | 2026-07-08 |
| 590 | 医用输液泵 | BeneFusion VP1 | 龙尾院区中医肾内科 | JL2512061461 | 收费 | 2026-07-08 |
| 591 | 心脏除颤器 | R Series | 麻醉科 | JL2512060071 | 收费 | 2026-07-06 |
| 592 | 电子血压计 | RBP-9000c | 门急诊1楼 | JL2511606371 | 免征 | 2026-07-07 |
| 593 | 电子血压计 | RBP-9000c | 门急诊2楼 | JL2511606381 | 免征 | 2026-07-07 |
| 594 | 电子血压计 | HEM-7136 | 泌尿外科 | JL2511515861 | 免征 | 2026-07-06 |
| 595 | 电子血压计 | HEM-7136 | 泌尿外科 | JL2511515971 | 免征 | 2026-07-06 |
| 596 | 血压计 | (0～40)kPa | 泌尿外科 | JL2511516341 | 免征 | 2026-07-06 |
| 597 | 血压计 | (0～40)kPa | 泌尿外科 | JL2511516421 | 免征 | 2026-07-06 |
| 598 | 数字式十二道心电图机（数字心电图机） | SE-12Express | 泌尿外科 | JL2511922421 | 免征 | 2026-07-09 |
| 599 | 电子血压计 | HEM-7136 | 内分泌科 | JL2511515891 | 免征 | 2026-07-06 |
| 600 | 电子血压计 | HEM-7122 | 内分泌科 | JL2511515961 | 免征 | 2026-07-06 |
| 601 | 电子血压计 | HEM-7170 | 内分泌科 | JL2511516011 | 免征 | 2026-07-06 |
| 602 | 电子血压计 | HEM-7170 | 内分泌科 | JL2511516171 | 免征 | 2026-07-06 |
| 603 | 血压计 | (0～40)kPa | 内分泌科 | JL2511516241 | 免征 | 2026-01-06 |
| 604 | 血压计 | (0～40)kPa | 内分泌科 | JL2511516291 | 免征 | 2026-01-06 |
| 605 | 医用电子体温计 | KF-TWJ-010 | 内分泌科 | JL2511574271 | 收费 | 2026-07-17 |
| 606 | 医用电子体温计 | KF-TWJ-010 | 内分泌科 | JL2512107861 | 收费 | 2026-07-17 |
| 607 | 医用电子体温计 | KF-TWJ-010 | 内分泌科 | JL2512107871 | 收费 | 2026-07-17 |
| 608 | 医用电子体温计 | KF-TWJ-010 | 内分泌科 | JL2512107881 | 收费 | 2026-07-17 |
| 609 | 医用电子体温计 | KF-TWJ-010 | 内分泌科 | JL2512107891 | 收费 | 2026-07-17 |
| 610 | 医用电子体温计 | KF-TWJ-010 | 内分泌科 | JL2512107901 | 收费 | 2026-07-17 |
| 611 | 医用电子体温计 | KF-TWJ-010 | 内分泌科 | JL2512107911 | 收费 | 2026-07-17 |
| 612 | 医用电子体温计 | KF-TWJ-010 | 内分泌科 | JL2512107921 | 收费 | 2026-07-17 |
| 613 | 医用电子体温计 | KF-TWJ-010 | 内分泌科 | JL2512107931 | 收费 | 2026-07-17 |
| 614 | 医用电子体温计 | KF-TWJ-010 | 内分泌科 | JL2512107941 | 收费 | 2026-07-17 |
| 615 | 医用电子体温计 | KF-TWJ-010 | 内分泌科 | JL2512107951 | 收费 | 2026-07-17 |
| 616 | 医用电子体温计 | KF-TWJ-010 | 内分泌科 | JL2512107961 | 收费 | 2026-07-17 |
| 617 | 医用电子体温计 | KF-TWJ-010 | 内分泌科 | JL2512107971 | 收费 | 2026-07-17 |
| 618 | 医用电子体温计 | KF-TWJ-010 | 内分泌科 | JL2512107981 | 收费 | 2026-07-17 |
| 619 | 医用电子体温计 | KF-TWJ-010 | 内分泌科 | JL2512107991 | 收费 | 2026-07-17 |
| 620 | 医用电子体温计 | KF-TWJ-010 | 内分泌科 | JL2512108001 | 收费 | 2026-07-17 |
| 621 | 医用电子体温计 | KF-TWJ-010 | 内分泌科 | JL2512108011 | 收费 | 2026-07-17 |
| 622 | 医用电子体温计 | KF-TWJ-010 | 内分泌科 | JL2512108021 | 收费 | 2026-07-17 |
| 623 | 医用电子体温计 | KF-TWJ-010 | 内分泌科 | JL2512108031 | 收费 | 2026-07-17 |
| 624 | 医用电子体温计 | KF-TWJ-010 | 内分泌科 | JL2512108041 | 收费 | 2026-07-17 |
| 625 | 病人监护仪（多参数监护仪） | K15 | 内分泌科 | JL2511590771 | 免征 | 2026-07-07 |
| 626 | 病人监护仪（多参数监护仪） | K15 | 内分泌科 | JL2511590791 | 免征 | 2026-07-07 |
| 627 | 除颤监护仪（多参数监护仪） | BeneHeart D3 | 内分泌科 | JL2511590851 | 免征 | 2026-07-07 |
| 628 | 数字式多道心电图机(数字心电图机) | iMAC 120 | 内分泌科 | JL2511922551 | 免征 | 2026-07-09 |
| 629 | 医用输液泵 | BeneFusion VP1 | 内分泌科 | JL2512060601 | 收费 | 2026-07-06 |
| 630 | 医用输液泵 | BeneFusion VP1 | 内分泌科 | JL2512060611 | 收费 | 2026-07-06 |
| 631 | 医用注射泵 | SN-50C6 | 内分泌科 | JL2512060621 | 收费 | 2026-07-06 |
| 632 | 医用注射泵 | SN-50C6 | 内分泌科 | JL2512060631 | 收费 | 2026-07-06 |
| 633 | 浮标式氧气吸入器 | (1～10)L/min | 内分泌科病房 | JL2512157481 | 收费 | 2026-07-08 |
| 634 | 浮标式氧气吸入器 | (1~15)L/min | 内分泌科病房 | JL2512157491 | 收费 | 2026-07-08 |
| 635 | 浮标式氧气吸入器 | (1~10)L/min | 内分泌科病房 | JL2512157501 | 收费 | 2026-07-08 |
| 636 | 浮标式氧气吸入器 | (1~10)L/min | 内分泌科病房 | JL2512157511 | 收费 | 2026-07-08 |
| 637 | 浮标式氧气吸入器 | (1~10)L/min | 内分泌科病房 | JL2512157521 | 收费 | 2026-07-08 |
| 638 | 浮标式氧气吸入器 | (1~10)L/min | 内分泌科病房 | JL2512157531 | 收费 | 2026-07-08 |
| 639 | 浮标式氧气吸入器 | (1~15)L/min | 内分泌科病房 | JL2512157541 | 收费 | 2026-07-08 |
| 640 | 浮标式氧气吸入器 | (1~15)L/min | 内分泌科病房 | JL2512157551 | 收费 | 2026-07-08 |
| 641 | 浮标式氧气吸入器 | (1~10)L/min | 内分泌科病房 | JL2512157561 | 收费 | 2026-07-08 |
| 642 | 浮标式氧气吸入器 | (1~10)L/min | 内分泌科病房 | JL2512157571 | 收费 | 2026-07-08 |
| 643 | 浮标式氧气吸入器 | (1~15)L/min | 内分泌科病房 | JL2512157581 | 收费 | 2026-07-08 |
| 644 | 浮标式氧气吸入器 | (1~10)L/min | 内分泌科病房 | JL2512157591 | 收费 | 2026-07-08 |
| 645 | 浮标式氧气吸入器 | (1~10)L/min | 内分泌科病房 | JL2512157601 | 收费 | 2026-07-08 |
| 646 | 浮标式氧气吸入器 | (1~10)L/min | 内分泌科病房 | JL2512157611 | 收费 | 2026-07-08 |
| 647 | 病人监护仪(多参数监护仪) | ePM 12M | 普外骨科 | JL2511497521 | 免征 | 2026-07-06 |
| 648 | 病人监护仪(多参数监护仪) | ePM 12M | 普外骨科 | JL2511497531 | 免征 | 2026-07-06 |
| 649 | 病人监护仪(多参数监护仪) | BeneView T5 | 普外骨科 | JL2511497541 | 免征 | 2026-07-06 |
| 650 | 病人监护仪(多参数监护仪) | BeneView T5 | 普外骨科 | JL2511497551 | 免征 | 2026-07-06 |
| 651 | 病人监护仪(多参数监护仪) | iPM 10 | 普外骨科 | JL2511497581 | 免征 | 2026-07-06 |
| 652 | 病人监护仪(多参数监护仪) | iPM 10 | 普外骨科 | JL2511497591 | 免征 | 2026-07-06 |
| 653 | 病人监护仪(多参数监护仪) | iPM 10 | 普外骨科 | JL2511497601 | 免征 | 2026-07-06 |
| 654 | 除颤监护仪(多参数监护仪) | BeneHeart D3 | 普外骨科 | JL2511497631 | 免征 | 2026-07-06 |
| 655 | 数字式十二道心电图机（数字心电图机） | SE-12Express | 普外科 | JL2511922411 | 免征 | 2026-07-09 |
| 656 | 病人监护仪（多参数监护仪） | G60 | 人流室 | JL2511590941 | 免征 | 2026-07-07 |
| 657 | 温湿度计 | No.9013 | 医学装备部耗材库房 | JL2511588121 | 收费 | 2026-07-10 |
| 658 | 温湿度计 |  | 医学装备部耗材库房 | JL2511783871 | 收费 | 2026-07-10 |
| 659 | 温湿度计 |  | 医学装备部耗材库房 | JL2511783881 | 收费 | 2026-07-10 |
| 660 | 医用诊断X射线辐射源 | ACTIVO | 手术室 | JL2511497671 | 免征 | 2026-07-06 |
| 661 | 血压计 | (0～40)kPa | 手术室 | JL2511516281 | 免征 | 2026-07-06 |
| 662 | 血压计 | (0～40)kPa | 手术室 | JL2511516311 | 免征 | 2026-07-06 |
| 663 | 多参数监护仪 | PM-6000 | 手术室 | JL2511590671 | 免征 | 2026-07-07 |
| 664 | 病人监护仪(多参数监护仪) | Infinity® Kappa | 手术室 | JL2511590731 | 免征 | 2026-07-07 |
| 665 | 病人监护仪(多参数监护仪) | Infinity® Delta XL | 手术室 | JL2511590741 | 免征 | 2026-07-07 |
| 666 | 病人监护仪(多参数监护仪) | BeneView T5 | 手术室 | JL2511590751 | 免征 | 2026-07-07 |
| 667 | 病人监护仪（多参数监护仪） | BeneView T5 | 手术室 | JL2511590821 | 免征 | 2026-07-07 |
| 668 | 除颤监护仪(多参数监护仪) | R Series | 手术室 | JL2511590831 | 免征 | 2026-07-07 |
| 669 | 病人监护仪（多参数监护仪） | Infinity® Kappa | 手术室 | JL2511590881 | 免征 | 2026-07-07 |
| 670 | 病人监护仪（多参数监护仪） | B650 | 手术室 | JL2511590981 | 免征 | 2026-07-07 |
| 671 | 数字式心电图机（数字心电图机） | ECG-1200 | 手术室 | JL2511922561 | 免征 | 2026-07-09 |
| 672 | 电子血压计 | HEM-7170 | 体检科 | JL2511606431 | 免征 | 2026-07-07 |
| 673 | 电子血压计 | HEM-7122 | 体检科 | JL2511606451 | 免征 | 2026-07-07 |
| 674 | 血压计 | (0～40)kPa | 体检科 | JL2511606501 | 免征 | 2026-07-07 |
| 675 | 病人监护仪(多参数监护仪) | iM70 | 外科4楼病区 | JL2511498131 | 免征 | 2026-07-06 |
| 676 | 病人监护仪(多参数监护仪) | ePM 10M | 外科4楼病区 | JL2511498161 | 免征 | 2026-07-06 |
| 677 | 病人监护仪(多参数监护仪) | ePM 10M | 外科4楼病区 | JL2511498171 | 免征 | 2026-07-06 |
| 678 | 病人监护仪(多参数监护仪) | iPM 10 | 外科4楼病区 | JL2511498281 | 免征 | 2026-07-06 |
| 679 | 病人监护仪(多参数监护仪) | iPM 10 | 外科4楼病区 | JL2511498291 | 免征 | 2026-07-06 |
| 680 | 除颤监护仪(多参数监护仪) | BeneHeart D3 | 外科4楼病区 | JL2511498331 | 免征 | 2026-07-06 |
| 681 | 病人监护仪(多参数监护仪) | G60 | 外科4楼病区 | JL2511590761 | 免征 | 2026-07-07 |
| 682 | 医用输液泵 | BeneFusion VP1 | 外科4楼病区 | JL2512060961 | 收费 | 2026-07-07 |
| 683 | 医用注射泵 | BeneFusion SP3 | 外科4楼病区 | JL2512060971 | 收费 | 2026-07-07 |
| 684 | 医用注射泵 | BeneFusion SP3 Ex | 外科4楼病区 | JL2512060981 | 收费 | 2026-07-07 |
| 685 | 医用输液泵 | BeneFusion VP1 Ex | 外科4楼病区 | JL2512060991 | 收费 | 2026-07-07 |
| 686 | 医用注射泵 | BeneFusion SP3 | 外科6楼病区 | JL2512060911 | 收费 | 2026-07-07 |
| 687 | 医用注射泵 | BeneFusion SP3 | 外科6楼病区 | JL2512060921 | 收费 | 2026-07-07 |
| 688 | 医用输液泵 | BeneFusion VP1 | 外科6楼病区 | JL2512060931 | 收费 | 2026-07-07 |
| 689 | 医用输液泵 | BeneFusion VP1 | 外科6楼病区 | JL2512060941 | 收费 | 2026-07-07 |
| 690 | 医用输液泵 | HK-100 | 外科6楼病区 | JL2512060951 | 收费 | 2026-07-07 |
| 691 | 电子血压计 | HEM-7170 | 外科病区 | JL2511516051 | 免征 | 2026-07-06 |
| 692 | 电子血压计 | HEM-7170 | 外科病区 | JL2511516141 | 免征 | 2026-07-06 |
| 693 | 电子血压计 | EW3121 | 外科病区 | JL2511516181 | 免征 | 2026-07-06 |
| 694 | 血压计 | (0～40)kPa | 外科病区 | JL2511516301 | 免征 | 2026-07-06 |
| 695 | 生理参数测量仪（多参数监护仪） | NightSafe 1s | 消化内镜室 | JL2511607531 | 免征 | 2026-07-07 |
| 696 | 病人监护仪(多参数监护仪) | G60 | 消化内镜室 | JL2511607561 | 免征 | 2026-07-07 |
| 697 | 病人监护仪(多参数监护仪) | G60 | 消化内镜室 | JL2511607571 | 免征 | 2026-07-07 |
| 698 | 病人监护仪(多参数监护仪) | G60 | 消化内镜室 | JL2511607581 | 免征 | 2026-07-07 |
| 699 | 数字式多道心电图机(数字心电图机) | iMAC 120 | 消化内镜室 | JL2511922521 | 免征 | 2026-07-09 |
| 700 | 浮标式氧气吸入器 | (1~10)L/min | 消化内镜室 | JL2512157651 | 收费 | 2026-07-09 |
| 701 | 浮标式氧气吸入器 | (1~10)L/min | 消化内镜室 | JL2512157661 | 收费 | 2026-07-09 |
| 702 | 浮标式氧气吸入器 | (1~10)L/min | 消化内镜室 | JL2512157671 | 收费 | 2026-07-09 |
| 703 | 血压计 | (0～40)kPa | 消化内科 | JL2511516271 | 免征 | 2026-07-06 |
| 704 | 除颤监护仪(多参数监护仪) | BeneHeart D3 | 消化内科 | JL2511607591 | 免征 | 2026-07-07 |
| 705 | 病人监护仪（多参数监护仪） | ePM 10M | 消化内科 | JL2511632041 | 免征 | 2026-07-07 |
| 706 | 病人监护仪（多参数监护仪） | ePM 10M | 消化内科 | JL2511632061 | 免征 | 2026-07-07 |
| 707 | 无创呼吸机 | SV60 | 消化内科 | JL2512059871 | 收费 | 2026-07-06 |
| 708 | 医用注射泵 | BeneFusion SP3 | 消化内科 | JL2512060641 | 收费 | 2026-07-06 |
| 709 | 医用输液泵 | BeneFusion VP1 | 消化内科 | JL2512060651 | 收费 | 2026-07-06 |
| 710 | 浮标式氧气吸入器 | (1~10)L/min | 消化内科 | JL2512157631 | 收费 | 2026-07-09 |
| 711 | 浮标式氧气吸入器 | (1~10)L/min | 消化内科 | JL2512157641 | 收费 | 2026-07-09 |
| 712 | 数字式十二道心电图机（数字心电图机） | SE-1201 | 心电图室 | JL2511922461 | 免征 | 2026-07-09 |
| 713 | 数字式十二道心电图机（数字心电图机） | SE-1201 | 心电图室 | JL2511922471 | 免征 | 2026-07-09 |
| 714 | 数字式十二道心电图机（数字心电图机） | SE-1201 | 心电图室 | JL2511922481 | 免征 | 2026-07-09 |
| 715 | 电子血压计 | HEM-7170 | 心血管内科 | JL2511516161 | 免征 | 2026-07-06 |
| 716 | 婴儿培养箱 | Care Plus | 新生儿科 | JL2512059811 | 收费 | 2026-07-07 |
| 717 | 婴儿培养箱 | Atom Infant Incubator 101 | 新生儿科 | JL2512059821 | 收费 | 2026-07-07 |
| 718 | 婴儿培养箱 | Giraffe Incubator | 新生儿科 | JL2512059831 | 收费 | 2026-07-07 |
| 719 | 婴儿培养箱 | Atom Infant Incubator101 | 新生儿科 | JL2512059841 | 收费 | 2026-07-07 |
| 720 | 婴儿培养箱 | Atom Infant Incubator 101 | 新生儿科 | JL2512059851 | 收费 | 2026-07-07 |
| 721 | 血压计 | (0～40)kPa | 血透室 | JL2511516391 | 免征 | 2026-07-06 |
| 722 | 血压计 | (0～40)kPa | 血透室 | JL2511516401 | 免征 | 2026-07-06 |
| 723 | 温湿度计 | No.9013 | 血透室 | JL2511600121 | 收费 | 2026-07-10 |
| 724 | 温湿度计 | No.9013 | 血透室 | JL2511776011 | 收费 | 2026-07-10 |
| 725 | 温湿度计 |  | 血透室 | JL2511776021 | 收费 | 2026-07-10 |
| 726 | 温湿度计 | TH101B | 血透室 | JL2511776031 | 收费 | 2026-07-10 |
| 727 | 温湿度计 | TH101B | 血透室 | JL2511776041 | 收费 | 2026-07-10 |
| 728 | 温湿度计 | TH101B | 血透室 | JL2511776051 | 收费 | 2026-07-10 |
| 729 | 电子血压计 | RBP-7000 | 血透室 | JL2511606341 | 免征 | 2026-07-07 |
| 730 | 验光镜片箱 | SL-266-I | 眼科 | JL2511776081 | 免征 | 2027-07-09 |
| 731 | 温湿度计 |  | 药剂科 | JL2511586801 | 收费 | 2026-07-10 |
| 732 | 温湿度计 |  | 药剂科 | JL2511784291 | 收费 | 2026-07-10 |
| 733 | 温湿度计 |  | 药剂科 | JL2511784301 | 收费 | 2026-07-10 |
| 734 | 温湿度计 |  | 药剂科 | JL2511784311 | 收费 | 2026-07-10 |
| 735 | 温湿度计 |  | 药剂科 | JL2511784321 | 收费 | 2026-07-10 |
| 736 | 温湿度计 | NO.9013 | 药剂科 | JL2511586811 | 收费 | 2026-07-10 |
| 737 | 温湿度计 | NO.9013 | 药剂科 | JL2511784331 | 收费 | 2026-07-10 |
| 738 | 温湿度计 | NO.9013 | 药剂科 | JL2511784341 | 收费 | 2026-07-10 |
| 739 | 温湿度计 | NO.9013 | 药剂科 | JL2511784351 | 收费 | 2026-07-10 |
| 740 | 远程温湿度计 | DYF20A | 药剂科 | JL2513235891 | 收费 | 2026-07-29 |
| 741 | 远程温湿度计 | DYF20A | 药剂科 | JL2513307101 | 收费 | 2026-07-29 |
| 742 | 远程温湿度计 | DYF20A | 药剂科 | JL2513307121 | 收费 | 2026-07-29 |
| 743 | 远程温湿度计 | DYF20A | 药剂科 | JL2513307141 | 收费 | 2026-07-29 |
| 744 | 远程温湿度计 | DYF20A | 药剂科 | JL2513307161 | 收费 | 2026-07-29 |
| 745 | 远程温湿度计 | DYF20A | 药剂科 | JL2513307181 | 收费 | 2026-07-29 |
| 746 | 远程温湿度计 | DYF20A | 药剂科 | JL2513307201 | 收费 | 2026-07-29 |
| 747 | 远程温湿度计 | DYF20A | 药剂科 | JL2513307221 | 收费 | 2026-07-29 |
| 748 | 远程温湿度计 | DYF20A | 药剂科 | JL2513307241 | 收费 | 2026-07-29 |
| 749 | 远程温湿度计 | DYF20A | 药剂科 | JL2513307261 | 收费 | 2026-07-29 |
| 750 | 远程温湿度计 | DYF20A | 药剂科 | JL2513307281 | 收费 | 2026-07-29 |
| 751 | 远程温湿度计 | DYF20A | 药剂科 | JL2513307301 | 收费 | 2026-07-29 |
| 752 | 远程温湿度计 | DYF20A | 药剂科 | JL2513307321 | 收费 | 2026-07-29 |
| 753 | 远程温湿度计 | DYF20A | 药剂科 | JL2513307341 | 收费 | 2026-07-29 |
| 754 | 远程温湿度计 | DYF20A | 药剂科 | JL2513307361 | 收费 | 2026-07-29 |
| 755 | 远程温湿度计 | DYF20A | 药剂科 | JL2513307381 | 收费 | 2026-07-29 |
| 756 | 远程温湿度计 | DYF20A | 药剂科 | JL2513307401 | 收费 | 2026-07-29 |
| 757 | 远程温湿度计 | DYF20A | 药剂科 | JL2513307421 | 收费 | 2026-07-29 |
| 758 | 远程温湿度计 | DYF20A | 药剂科 | JL2513307441 | 收费 | 2026-07-29 |
| 759 | 远程温湿度计 | DYF20A | 药剂科 | JL2513307461 | 收费 | 2026-07-29 |
| 760 | 电子天平 |  | 药剂科 |  | 收费 |  |
| 761 | 病人监护仪(多参数监护仪) | BeneVision N1 | 重症医学科 | JL2511498141 | 免征 | 2026-07-06 |
| 762 | 病人监护仪(多参数监护仪) | BeneVision N1 | 重症医学科 | JL2511498151 | 免征 | 2026-07-06 |
| 763 | 病人监护仪(多参数监护仪) | BeneVision N12 | 重症医学科 | JL2511498181 | 免征 | 2026-07-06 |
| 764 | 病人监护仪(多参数监护仪) | BeneVision N12 | 重症医学科 | JL2511498191 | 免征 | 2026-07-06 |
| 765 | 病人监护仪(多参数监护仪) | BeneVision N12 | 重症医学科 | JL2511498201 | 免征 | 2026-07-06 |
| 766 | 病人监护仪(多参数监护仪) | BeneVision N12 | 重症医学科 | JL2511498211 | 免征 | 2026-07-06 |
| 767 | 病人监护仪(多参数监护仪) | BeneVision N12 | 重症医学科 | JL2511498221 | 免征 | 2026-07-06 |
| 768 | 病人监护仪(多参数监护仪) | BeneVision N12 | 重症医学科 | JL2511498231 | 免征 | 2026-07-06 |
| 769 | 病人监护仪(多参数监护仪) | BeneVision N12 | 重症医学科 | JL2511498241 | 免征 | 2026-07-06 |
| 770 | 病人监护仪(多参数监护仪) | BeneVision N12 | 重症医学科 | JL2511498251 | 免征 | 2026-07-06 |
| 771 | 病人监护仪(多参数监护仪) | BeneVision N12 | 重症医学科 | JL2511498261 | 免征 | 2026-07-06 |
| 772 | 病人监护仪(多参数监护仪) | BeneVision N12 | 重症医学科 | JL2511498271 | 免征 | 2026-07-06 |
| 773 | 除颤监护仪(多参数监护仪) | BeneHeart D6 | 重症医学科 | JL2511498321 | 免征 | 2026-07-06 |
| 774 | 血压计 | (0～40)kPa | 重症医学科 | JL2511606491 | 免征 | 2026-07-07 |
| 775 | 医用超声诊断仪超声源 | S9 Exp | 重症医学科 | JL2512059571 | 收费 | 2026-07-06 |
| 776 | 医用超声诊断仪超声源 | S9 Exp | 重症医学科 | JL2512059581 | 收费 | 2026-07-06 |
| 777 | 医用超声诊断仪超声源 | S9 Exp | 重症医学科 | JL2512059591 | 收费 | 2026-07-06 |
| 778 | 心脏除颤器 | BeneHeart D6 | 重症医学科 | JL2512060061 | 收费 | 2026-07-06 |
| 779 | 医用输液泵 | BeneFusion eVP Ex | 重症医学科 | JL2512061131 | 收费 | 2026-07-07 |
| 780 | 医用输液泵 | BeneFusion eVP Ex | 重症医学科 | JL2512061141 | 收费 | 2026-07-07 |
| 781 | 医用输液泵 | BeneFusion eVP Ex | 重症医学科 | JL2512061151 | 收费 | 2026-07-07 |
| 782 | 医用输液泵 | BeneFusion eVP Ex | 重症医学科 | JL2512061161 | 收费 | 2026-07-07 |
| 783 | 医用注射泵 | BeneFusion eSP Ex | 重症医学科 | JL2512061171 | 收费 | 2026-07-07 |
| 784 | 医用注射泵 | BeneFusion eSP Ex | 重症医学科 | JL2512061181 | 收费 | 2026-07-07 |
| 785 | 医用注射泵 | BeneFusion eSP Ex | 重症医学科 | JL2512061191 | 收费 | 2026-07-07 |
| 786 | 医用注射泵 | BeneFusion eSP Ex | 重症医学科 | JL2512061201 | 收费 | 2026-07-07 |
| 787 | 数字式十二道心电图机（数字心电图机） | SE-1201 | 驻所门诊部 | JL2511704291 | 免征 | 2026-07-08 |
| 788 | 数字式十二道心电图机（数字心电图机） | SE-1201 | 驻所门诊部 | JL2511704301 | 免征 | 2026-07-08 |
| 789 | 数字式心电图机（数字心电图机） | ZQ-1212 | 驻所门诊部 | JL2511704321 | 免征 | 2026-07-08 |
| 790 | 病人监护仪（多参数监护仪） | iM70 | 驻所门诊部 | JL2511704341 | 免征 | 2026-07-08 |
| 791 | 除颤监护仪（多参数监护仪） | BeneHeart D3 | 驻所门诊部 | JL2511704351 | 免征 | 2026-07-08 |
| 792 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 驻所门诊部 | JL2511923001 | 收费 | 2026-07-08 |
| 793 | 浮标式氧气吸入器 | XY-98B (1~10)L/min | 驻所门诊部 | JL2511929551 | 收费 | 2026-07-08 |
| 794 | 浮标式氧气吸入器 | XY-98B (1~10)L/min | 驻所门诊部 | JL2511929561 | 收费 | 2026-07-08 |
| 795 | 医用冷藏冷冻箱 | BCD-326WDEGU1 | 驻所门诊部 | JL2511929571 | 收费 | 2026-07-08 |
| 796 | 医用冷藏冷冻箱 | BCD-336WDGN | 驻所门诊部 | JL2511929581 | 收费 | 2026-07-08 |
| 797 | 高压灭菌器 | -- | 驻所门诊部 | JL2511929591 | 收费 | 2026-07-08 |
| 798 | 医用超声诊断仪超声源 | ClearVue 550 | 驻所门诊部 | JL2512442381 | 收费 | 2026-07-08 |
| 799 | 医用超声诊断仪超声源 | ClearVue 550 | 驻所门诊部 | JL2512442391 | 收费 | 2026-07-08 |
| 800 | 电子血压计 | RBP-9000c | 综合门诊1楼 | JL2511606391 | 免征 | 2026-07-07 |
| 801 | 离心机 | L550 | 0000023362(下梅林社康) | JL2511929901 | 收费 | 2026-07-10 |
| 802 | 医用冷藏箱 | HYC-391 | 600009233(莲花二村社康) | JL2512441431 | 收费 | 2026-07-17 |
| 803 | 医用冷藏箱 | HYC-391 | 600009236(莲花二村社康) | JL2512441441 | 收费 | 2026-07-17 |
| 804 | 离心机 | TDL-30B | SK00089(梅亭社康) | JL2512224881 | 收费 | 2026-07-15 |
| 805 | 低温保存箱 | HD-40L100 | SK00788(上梅林社康) | JL2512224821 | 收费 | 2026-07-14 |
| 806 | 电子秤 | SH-301 | SK01050(梅山社康) | JL2511929991 | 收费 | 2026-07-10 |
| 807 | 冷库 | 10m3-15m3 | SK01056(下梅林社康) | JL2511929911 | 收费 | 2026-07-10 |
| 808 | 冷库 | MY-B3 | SK01463(映山社康) | JL2512441511 | 收费 | 2026-07-17 |
| 809 | 冷库 | MY-B3 | SK01464(梅亭社康) | JL2512224931 | 收费 | 2026-07-15 |
| 810 | 离心机 | KJLC-I | SK03157(长城社康) | JL2512441341 | 收费 | 2026-07-16 |
| 811 | 离心机 | KJLC-I | SK03158(上梅林社康) | JL2512224801 | 收费 | 2026-07-14 |
| 812 | 离心机 | KJLC-I | SK03161(新阁社康) | JL2512224741 | 收费 | 2026-07-14 |
| 813 | 冷库 | 10M3-15M3 | ZCKP020201200100092(八卦岭社康) | JL2511929831 | 收费 | 2026-07-07 |
| 814 | 电子血压计 | HBP-9020 | 八卦岭社康 | JL2511585481 | 免征 | 2026-07-07 |
| 815 | 电子血压计 | HBP-9020 | 八卦岭社康 | JL2511585491 | 免征 | 2026-07-07 |
| 816 | 电子血压计 | HBP-9020 | 八卦岭社康 | JL2511585501 | 免征 | 2026-07-07 |
| 817 | 电子血压计 | HBP-9020 | 八卦岭社康 | JL2511585511 | 免征 | 2026-07-07 |
| 818 | 电子血压计 | HBP-1300 | 八卦岭社康 | JL2511585521 | 免征 | 2026-07-07 |
| 819 | 电子血压计 | HEM-7112 | 八卦岭社康 | JL2511585531 | 免征 | 2026-07-07 |
| 820 | 电子血压计 | HEM-7112 | 八卦岭社康 | JL2511585541 | 免征 | 2026-07-07 |
| 821 | 电子血压计 | HEM-7211 | 八卦岭社康 | JL2511585551 | 免征 | 2026-07-07 |
| 822 | 电子血压计 | HEM-7136 | 八卦岭社康 | JL2511585561 | 免征 | 2026-07-07 |
| 823 | 电子血压计 | HEM-7136 | 八卦岭社康 | JL2511585571 | 免征 | 2026-07-07 |
| 824 | 电子血压计 | HEM-7136 | 八卦岭社康 | JL2511585581 | 免征 | 2026-07-07 |
| 825 | 电子血压计 | HEM-7136 | 八卦岭社康 | JL2511585591 | 免征 | 2026-07-07 |
| 826 | 电子血压计 | HEM-7136 | 八卦岭社康 | JL2511585601 | 免征 | 2026-07-07 |
| 827 | 电子血压计 | HEM-7170 | 八卦岭社康 | JL2511585611 | 免征 | 2026-07-07 |
| 828 | 电子血压计 | TM-2656VP | 八卦岭社康 | JL2511585621 | 免征 | 2026-07-07 |
| 829 | 电子血压计 | DS-502 | 八卦岭社康 | JL2511585631 | 免征 | 2026-07-07 |
| 830 | 血压计 | (0～20)kPa | 八卦岭社康 | JL2511585641 | 免征 | 2026-07-07 |
| 831 | 血压计 | (0～40)kPa | 八卦岭社康 | JL2511585651 | 免征 | 2026-07-07 |
| 832 | 血压计 | (0～40)kPa | 八卦岭社康 | JL2511585661 | 免征 | 2026-07-07 |
| 833 | 血压计 | (0～40)kPa | 八卦岭社康 | JL2511585671 | 免征 | 2026-07-07 |
| 834 | 血压计 | (0～40)kPa | 八卦岭社康 | JL2511585681 | 免征 | 2026-07-07 |
| 835 | 多道心电图机（数字心电图机） | SE-301 | 八卦岭社康 | JL2511585901 | 免征 | 2026-07-07 |
| 836 | 数字式十二道心电图机（数字心电图机） | SE-1201 | 八卦岭社康 | JL2511585911 | 免征 | 2026-07-07 |
| 837 | 数字式多道心电图机（数字心电图机） | E70 | 八卦岭社康 | JL2511585921 | 免征 | 2026-07-07 |
| 838 | 数字式心电图机（数字心电图机） | iE 12 | 八卦岭社康 | JL2511585931 | 免征 | 2026-07-07 |
| 839 | 数字式心电图机（数字心电图机） | iE 12 | 八卦岭社康 | JL2511585941 | 免征 | 2026-07-07 |
| 840 | 病人监护仪（多参数监护仪） | Q5 | 八卦岭社康 | JL2511585951 | 免征 | 2026-07-07 |
| 841 | 除颤监护仪（多参数监护仪） | BeneHeart D3 | 八卦岭社康 | JL2511585961 | 免征 | 2026-07-07 |
| 842 | 温湿度计 | NO.9013 | 八卦岭社康 | JL2511588691 | 收费 | 2026-07-10 |
| 843 | 温湿度计 | DF3 | 八卦岭社康 | JL2511788041 | 收费 | 2026-07-10 |
| 844 | 温湿度计 |  | 八卦岭社康 | JL2511788051 | 收费 | 2026-07-10 |
| 845 | 医用诊断X射线辐射源 | WINSCOPE Plesart EX8 | 八卦岭社康 | JL2511721291 | 免征 | 2026-07-08 |
| 846 | 医用诊断X射线辐射源 | PLANMECA INTRA | 八卦岭社康 | JL2511721301 | 免征 | 2026-07-08 |
| 847 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 八卦岭社康 | JL2511922581 | 收费 | 2026-07-07 |
| 848 | 尿液分析仪 | UC-1800 | 八卦岭社康 | JL2511922591 | 收费 | 2026-07-07 |
| 849 | 血细胞分析仪 | BC-5180 CRP | 八卦岭社康 | JL2511922601 | 收费 | 2026-07-07 |
| 850 | 浮标式氧气吸入器 | YF-05III (1~15)L/min | 八卦岭社康 | JL2511929681 | 收费 | 2026-07-07 |
| 851 | 医用冷藏箱 | SC-316 | 八卦岭社康 | JL2511929691 | 收费 | 2026-07-07 |
| 852 | 高压灭菌器 | Vacuklav 24B+ | 八卦岭社康 | JL2511929701 | 收费 | 2026-07-07 |
| 853 | 离心机 | L550 | 八卦岭社康 | JL2511929711 | 收费 | 2026-07-07 |
| 854 | 医用冷藏冷冻箱 | BCD-328WDGF | 八卦岭社康 | JL2511929721 | 收费 | 2026-07-07 |
| 855 | 医用冷藏箱 | YC-395L | 八卦岭社康 | JL2511929731 | 收费 | 2026-07-07 |
| 856 | 水浴箱 | DK-8B | 八卦岭社康 | JL2511929741 | 收费 | 2026-07-07 |
| 857 | 医用冷藏箱 | BCD-232TDEK | 八卦岭社康 | JL2511929751 | 收费 | 2026-07-07 |
| 858 | 医用冷藏箱 | YC-395L | 八卦岭社康 | JL2511929761 | 收费 | 2026-07-07 |
| 859 | 医用冷藏箱 | HC-5L400 | 八卦岭社康 | JL2511929771 | 收费 | 2026-07-07 |
| 860 | 恒温培养箱 | JSP-9270 | 八卦岭社康 | JL2511929781 | 收费 | 2026-07-07 |
| 861 | 医用冰箱 | SC-412 | 八卦岭社康 | JL2511929791 | 收费 | 2026-07-07 |
| 862 | 医用冰箱 | SC-316 | 八卦岭社康 | JL2511929801 | 收费 | 2026-07-07 |
| 863 | 医用冰箱 | SC-316 | 八卦岭社康 | JL2511929811 | 收费 | 2026-07-07 |
| 864 | 电子秤 | SK-L08 | 八卦岭社康 | JL2511929821 | 收费 | 2026-07-07 |
| 865 | 医用冷藏箱 | HYC-61 | 八卦岭社康 | JL2511929841 | 收费 | 2026-07-07 |
| 866 | 医用冷藏箱 | HYC-61 | 八卦岭社康 | JL2511929851 | 收费 | 2026-07-07 |
| 867 | 低温保存箱 | DW-25L92 | 八卦岭社康 | JL2511929861 | 收费 | 2026-07-07 |
| 868 | 电子秤 | HGM-3001 | 八卦岭社康 | JL2511929871 | 收费 | 2026-07-07 |
| 869 | 全自动生化分析仪 | BS-800 | 八卦岭社康 | JL2512441461 | 收费 | 2026-07-17 |
| 870 | 医用超声诊断仪超声源 | DC-78 | 八卦岭社康 | JL2512442361 | 收费 | 2026-07-07 |
| 871 | 医用超声诊断仪超声源 | M7 Expert | 八卦岭社康 | JL2512442371 | 收费 | 2026-07-07 |
| 872 | 电子血压计 | HEM-7122 | 本部社康 | JL2511606401 | 免征 | 2026-07-07 |
| 873 | 电子血压计 | HEM-7122 | 本部社康 | JL2511606411 | 免征 | 2026-07-07 |
| 874 | 电子血压计 | TM-2655P | 本部社康 | JL2511606471 | 免征 | 2026-07-07 |
| 875 | 血压计 | (0～40)kPa | 本部社康 | JL2511606511 | 免征 | 2026-07-07 |
| 876 | 血压计 | (0～40)kPa | 本部社康 | JL2511606521 | 免征 | 2026-07-07 |
| 877 | 血压计 | (0～40)kPa | 本部社康 | JL2511606551 | 免征 | 2026-07-07 |
| 878 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 福利院社康 | JL2512226121 | 收费 | 2026-07-14 |
| 879 | 电子血压计 | RBP-9000c | 福利中心社康 | JL2512145451 | 免征 | 2026-07-14 |
| 880 | 电子血压计 | HEM-7136 | 福利中心社康 | JL2512145541 | 免征 | 2026-07-14 |
| 881 | 电子血压计 | HEM-7122 | 福利中心社康 | JL2512145581 | 免征 | 2026-07-14 |
| 882 | 电子血压计 | HEM-7122 | 福利中心社康 | JL2512145611 | 免征 | 2026-07-14 |
| 883 | 电子血压计 | HEM-7122 | 福利中心社康 | JL2512145621 | 免征 | 2026-07-14 |
| 884 | 电子血压计 | HEM-7122 | 福利中心社康 | JL2512145631 | 免征 | 2026-07-14 |
| 885 | 电子血压计 | HEM-7122 | 福利中心社康 | JL2512145641 | 免征 | 2026-07-14 |
| 886 | 电子血压计 | HEM-7122 | 福利中心社康 | JL2512145661 | 免征 | 2026-07-14 |
| 887 | 电子血压计 | HEM-7122 | 福利中心社康 | JL2512145671 | 免征 | 2026-07-14 |
| 888 | 血压计 | (0～40)kPa | 福利中心社康 | JL2512145721 | 免征 | 2026-07-14 |
| 889 | 数字式十二道心电图机（数字心电图机） | SE-1201 | 福利中心社康 | JL2512148241 | 免征 | 2026-07-14 |
| 890 | 病人监护仪(多参数监护仪) | H8 | 福利中心社康 | JL2512148251 | 免征 | 2026-07-14 |
| 891 | 除颤监护仪（多参数监护仪） | BeneHeart D3 | 福利中心社康 | JL2512148281 | 免征 | 2026-07-14 |
| 892 | 浮标式氧气吸入器 | (1~10)L/min | 福利中心社康 | JL2512224671 | 收费 | 2026-07-14 |
| 893 | 电子秤 | SH-301 | 福利中心社康 | JL2512224681 | 收费 | 2026-07-14 |
| 894 | 医用冷藏箱 | HC-5L400 | 福利中心社康 | JL2512224691 | 收费 | 2026-07-14 |
| 895 | 医用冷藏箱 | YC-395L | 福利中心社康 | JL2512224701 | 收费 | 2026-07-14 |
| 896 | 医用数字摄影DR系统X射线辐射源 | uDR 592h | 海连社康 | JL2511721271 | 免征 | 2026-07-08 |
| 897 | 多参数监护仪 | NightSafe 2 | 海连社康 | JL2512332841 | 免征 | 2026-07-16 |
| 898 | 多道心电图机（数字心电图机） | SE-301 | 海连社康 | JL2512332861 | 免征 | 2026-07-16 |
| 899 | 除颤监护仪（多参数监护仪） | BeneHeart D3 | 海连社康 | JL2512332901 | 免征 | 2026-07-16 |
| 900 | 浮标式氧气吸入器 | (1~15)L/min | 海连社康 | JL2512441381 | 收费 | 2026-07-16 |
| 901 | 医用冷藏箱 | HYC-310S | 海连社康 | JL2512441391 | 收费 | 2026-07-16 |
| 902 | 电子秤 | SK-L08 | 海连社康 | JL2512441401 | 收费 | 2026-07-16 |
| 903 | 医用超声诊断仪超声源 | DC-70 Pro | 海连社康 | JL2512442451 | 收费 | 2026-07-16 |
| 904 | 电子血压计 | HBP-9020 | 海莲社康 | JL2512332601 | 免征 | 2026-07-16 |
| 905 | 电子血压计 | HEM-7136 | 海莲社康 | JL2512332661 | 免征 | 2026-07-16 |
| 906 | 电子血压计 | HEM-7136 | 海莲社康 | JL2512332671 | 免征 | 2026-07-16 |
| 907 | 电子血压计 | HEM-7136 | 海莲社康 | JL2512332681 | 免征 | 2026-07-16 |
| 908 | 电子血压计 | HEM-7122 | 海莲社康 | JL2512332701 | 免征 | 2026-07-16 |
| 909 | 电子血压计 | HEM-7122 | 海莲社康 | JL2512332711 | 免征 | 2026-07-16 |
| 910 | 电子血压计 | HEM-7136 | 海莲社康 | JL2512332761 | 免征 | 2026-07-16 |
| 911 | 电子血压计 | HEM-7122 | 海莲社康 | JL2512332771 | 免征 | 2026-07-16 |
| 912 | 尿液分析仪 | URIT-330 | 海莲社康 | JL2512441881 | 收费 | 2026-07-16 |
| 913 | 血细胞分析仪 | BC-6100 | 海莲社康 | JL2512441891 | 收费 | 2026-07-16 |
| 914 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 海莲社康 | JL2512441901 | 收费 | 2026-07-16 |
| 915 | 医用冷藏箱 | HC-5L400 | 翰岭社康 | JL2512225071 | 收费 | 2026-07-15 |
| 916 | 电子秤 | SH-301 | 翰岭社康 | JL2512225081 | 收费 | 2026-07-15 |
| 917 | 电子秤 | SK-V7/TCS300D-W/H | 翰岭社康 | JL2512225091 | 收费 | 2026-07-15 |
| 918 | 浮标式氧气吸入器 | (1~10)L/min | 翰岭社康 | JL2512225101 | 收费 | 2026-07-15 |
| 919 | 电子血压计 | RBP-9000c | 翰岭社康 | JL2512223191 | 免征 | 2026-07-15 |
| 920 | 电子血压计 | HEM-7112 | 翰岭社康 | JL2512223201 | 免征 | 2026-07-15 |
| 921 | 电子血压计 | HEM-7136 | 翰岭社康 | JL2512223241 | 免征 | 2026-07-15 |
| 922 | 电子血压计 | HEM-7136 | 翰岭社康 | JL2512223351 | 免征 | 2026-07-15 |
| 923 | 电子血压计 | HEM-7136 | 翰岭社康 | JL2512223361 | 免征 | 2026-07-15 |
| 924 | 血压计 | (0～20)kPa | 翰岭社康 | JL2512223391 | 免征 | 2026-07-15 |
| 925 | 血压计 | (0～40)kPa | 翰岭社康 | JL2512223431 | 免征 | 2026-07-15 |
| 926 | 多道心电图机（数字心电图机） | SE-301 | 翰岭社康 | JL2512223951 | 免征 | 2026-07-15 |
| 927 | 除颤监护仪（多参数监护仪） | BeneHeart D5 | 翰岭社康 | JL2512224031 | 免征 | 2026-07-15 |
| 928 | 全自动血液分析仪 | BH-5180CS | 翰岭社康 | JL2512226311 | 收费 | 2026-07-15 |
| 929 | 尿液分析仪 | URIT-560 | 翰岭社康 | JL2512226321 | 收费 | 2026-07-15 |
| 930 | 除颤监护仪 | BeneHeart D5 | 翰岭社康 | JL2512226331 | 收费 | 2026-07-15 |
| 931 | 电子血压计 | HEM-7122 | 莲花二村社康 | JL2512436361 | 免征 | 2026-07-17 |
| 932 | 电子血压计 | HEM-7122 | 莲花二村社康 | JL2512436371 | 免征 | 2026-07-17 |
| 933 | 电子血压计 | HEM-7136 | 莲花二村社康 | JL2512436381 | 免征 | 2026-07-17 |
| 934 | 电子血压计 | HEM-7136 | 莲花二村社康 | JL2512436391 | 免征 | 2026-07-17 |
| 935 | 电子血压计 | HEM-7136 | 莲花二村社康 | JL2512436451 | 免征 | 2026-07-17 |
| 936 | 电子血压计 | TM-2656VP | 莲花二村社康 | JL2512436461 | 免征 | 2026-07-17 |
| 937 | 血压计 | (0～40)kPa | 莲花二村社康 | JL2512436491 | 免征 | 2026-01-17 |
| 938 | 浮标式氧气吸入器 | (1~10)L/min | 莲花二村社康 | JL2512441411 | 收费 | 2026-07-17 |
| 939 | 医用冷藏箱 | HYC-391 | 莲花二村社康 | JL2512441421 | 收费 | 2026-07-17 |
| 940 | 电子秤 | SK-V7 | 莲花二村社康 | JL2512441451 | 收费 | 2026-07-17 |
| 941 | 多道心电图机（数字心电图机） | SE-301 | 莲花二村社康 | JL2512441601 | 免征 | 2026-07-17 |
| 942 | 多道心电图机（数字心电图机） | SE-301 | 莲花二村社康 | JL2512441611 | 免征 | 2026-07-17 |
| 943 | 除颤监护仪（多参数监护仪） | BeneHeart D5 | 莲花二村社康 | JL2512441631 | 免征 | 2026-07-17 |
| 944 | 血细胞分析仪 | BC-6100 | 莲花二村社康 | JL2512442281 | 收费 | 2026-07-17 |
| 945 | 尿液分析仪 | URIT-55 | 莲花二村社康 | JL2512442291 | 收费 | 2026-07-17 |
| 946 | 除颤监护仪 | BeneHeart D5 | 莲花二村社康 | JL2512442301 | 收费 | 2026-07-17 |
| 947 | 多道心电图机（数字心电图机） | SE-301 | 龙尾社康 | JL2511721541 | 免征 | 2026-07-08 |
| 948 | 数字心电图机 | SE-1201 | 龙尾社康 | JL2511721631 | 免征 | 2026-07-08 |
| 949 | 病人监护仪(多参数监护仪) | Q5 | 龙尾社康 | JL2511746581 | 免征 | 2026-07-08 |
| 950 | 电子血压计 | RBP-9000c | 龙尾社康 | JL2511804291 | 免征 | 2026-07-08 |
| 951 | 电子血压计 | HEM-7122 | 龙尾社康 | JL2511804311 | 免征 | 2026-07-08 |
| 952 | 电子血压计 | HEM-7122 | 龙尾社康 | JL2511804321 | 免征 | 2026-07-08 |
| 953 | 电子血压计 | HEM-7136 | 龙尾社康 | JL2511804331 | 免征 | 2026-07-08 |
| 954 | 电子血压计 | HEM-7136 | 龙尾社康 | JL2511804341 | 免征 | 2026-07-08 |
| 955 | 电子血压计 | HEM-7136 | 龙尾社康 | JL2511804351 | 免征 | 2026-07-08 |
| 956 | 电子血压计 | HEM-7136 | 龙尾社康 | JL2511804361 | 免征 | 2026-07-08 |
| 957 | 电子血压计 | HEM-7136 | 龙尾社康 | JL2511804371 | 免征 | 2026-07-08 |
| 958 | 电子血压计 | HEM-7136 | 龙尾社康 | JL2511804381 | 免征 | 2026-07-08 |
| 959 | 电子血压计 | HEM-7136 | 龙尾社康 | JL2511804391 | 免征 | 2026-07-08 |
| 960 | 电子血压计 | HEM-7136 | 龙尾社康 | JL2511804411 | 免征 | 2026-07-08 |
| 961 | 电子血压计 | HEM-7136 | 龙尾社康 | JL2511804421 | 免征 | 2026-07-08 |
| 962 | 电子血压计 | HEM-7136 | 龙尾社康 | JL2511804431 | 免征 | 2026-07-08 |
| 963 | 电子血压计 | HEM-7170 | 龙尾社康 | JL2511804441 | 免征 | 2026-07-08 |
| 964 | 电子血压计 | HEM-7170 | 龙尾社康 | JL2511804451 | 免征 | 2026-07-08 |
| 965 | 电子血压计 | HEM-7170 | 龙尾社康 | JL2511804461 | 免征 | 2026-07-08 |
| 966 | 电子血压计 | UA-1010 | 龙尾社康 | JL2511804481 | 免征 | 2026-07-08 |
| 967 | 血压计 | (0～20)kPa | 龙尾社康 | JL2511804491 | 免征 | 2026-07-08 |
| 968 | 电子秤 | SK-V7 | 龙尾社康 | JL2512061531 | 收费 | 2026-07-08 |
| 969 | 温湿度计 |  | 梅丰社康 | JL2511586841 | 收费 | 2026-07-10 |
| 970 | 温湿度计 |  | 梅丰社康 | JL2511786971 | 收费 | 2026-07-10 |
| 971 | 温湿度计 |  | 梅丰社康 | JL2511786981 | 收费 | 2026-07-10 |
| 972 | 温湿度计 |  | 梅丰社康 | JL2511786991 | 收费 | 2026-07-10 |
| 973 | 温湿度计 | NO.9013 | 梅丰社康 | JL2511787001 | 收费 | 2026-07-10 |
| 974 | 温湿度计 | NO.9013 | 梅丰社康 | JL2511787011 | 收费 | 2026-07-10 |
| 975 | 温湿度计 | NO.9013 | 梅丰社康 | JL2511787021 | 收费 | 2026-07-10 |
| 976 | 玻璃温度计 | (-30～40) | 梅丰社康 | JL2511586851 | 收费 | 2026-07-14 |
| 977 | 玻璃温度计 | (-30～40) | 梅丰社康 | JL2511787031 | 收费 | 2026-07-14 |
| 978 | 电子血压计 | RBP-9000c | 梅丰社康 | JL2512053871 | 免征 | 2026-07-13 |
| 979 | 电子血压计 | HEM-7136 | 梅丰社康 | JL2512053941 | 免征 | 2026-07-13 |
| 980 | 电子血压计 | HEM-7122 | 梅丰社康 | JL2512053951 | 免征 | 2026-07-13 |
| 981 | 电子血压计 | HEM-7122 | 梅丰社康 | JL2512053961 | 免征 | 2026-07-13 |
| 982 | 电子血压计 | HEM-7170 | 梅丰社康 | JL2512053971 | 免征 | 2026-07-13 |
| 983 | 电子血压计 | HEM-7170 | 梅丰社康 | JL2512053981 | 免征 | 2026-07-13 |
| 984 | 电子血压计 | HEM-7122 | 梅丰社康 | JL2512053991 | 免征 | 2026-07-13 |
| 985 | 电子血压计 | HEM-7170 | 梅丰社康 | JL2512054031 | 免征 | 2026-07-13 |
| 986 | 血压计 | (0~40)kPa | 梅丰社康 | JL2512054051 | 免征 | 2026-07-13 |
| 987 | 多道心电图机（数字心电图机） | SE-301 | 梅丰社康 | JL2512054311 | 免征 | 2026-07-13 |
| 988 | 病人监护仪（多参数监护仪） | H8 | 梅丰社康 | JL2512054331 | 免征 | 2026-07-13 |
| 989 | 浮标式氧气吸入器 | (1~10)L/min | 梅丰社康 | JL2512224601 | 收费 | 2026-07-13 |
| 990 | 医用冷藏箱 | YC-395L | 梅丰社康 | JL2512224611 | 收费 | 2026-07-13 |
| 991 | 电子秤 | SH-301 | 梅丰社康 | JL2512224621 | 收费 | 2026-07-13 |
| 992 | 血细胞分析仪 | BC-5180 CRP | 梅丰社康 | JL2512225911 | 收费 | 2026-07-13 |
| 993 | 尿液分析仪 | URIT-500B | 梅丰社康 | JL2512225921 | 收费 | 2026-07-13 |
| 994 | 温湿度计 | NO.9013 | 梅京社康 | JL2511583141 | 收费 | 2026-07-10 |
| 995 | 温湿度计 | NO.9013 | 梅京社康 | JL2511785671 | 收费 | 2026-07-10 |
| 996 | 温湿度计 | NO.9013 | 梅京社康 | JL2511785681 | 收费 | 2026-07-10 |
| 997 | 温湿度计 | NO.9013 | 梅京社康 | JL2511785691 | 收费 | 2026-07-10 |
| 998 | 温湿度计 | NO.9013 | 梅京社康 | JL2511785701 | 收费 | 2026-07-10 |
| 999 | 温湿度计 | NO.9013 | 梅京社康 | JL2511785711 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1000 | 温湿度计 |  | 梅京社康 | JL2511785721 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1001 | 电子血压计 | RBP-9000c | 梅京社康 | JL2511919191 | 免征 | 2026-07-10 |
| 1002 | 电子血压计 | RBP-9000c | 梅京社康 | JL2511919201 | 免征 | 2026-07-10 |
| 1003 | 电子血压计 | HEM-7112 | 梅京社康 | JL2511919241 | 免征 | 2026-07-10 |
| 1004 | 电子血压计 | HEM-7136 | 梅京社康 | JL2511919291 | 免征 | 2026-07-10 |
| 1005 | 电子血压计 | HEM-7136 | 梅京社康 | JL2511919301 | 免征 | 2026-07-10 |
| 1006 | 电子血压计 | HEM-7136 | 梅京社康 | JL2511919311 | 免征 | 2026-07-10 |
| 1007 | 电子血压计 | HEM-7136 | 梅京社康 | JL2511919321 | 免征 | 2026-07-10 |
| 1008 | 血压计 | (0~20)kPa | 梅京社康 | JL2511919441 | 免征 | 2026-07-10 |
| 1009 | 血压计 | (0~40)kPa | 梅京社康 | JL2511919451 | 免征 | 2026-07-10 |
| 1010 | 血压计 | (0~40)kPa | 梅京社康 | JL2511919461 | 免征 | 2026-07-10 |
| 1011 | 多道心电图机（数字心电图机） | iSE-301 | 梅京社康 | JL2511920951 | 免征 | 2026-07-10 |
| 1012 | 除颤监护仪（多参数监护仪） | BeneHeart D3 | 梅京社康 | JL2511920991 | 免征 | 2026-07-10 |
| 1013 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 梅京社康 | JL2511923291 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1014 | 血细胞分析仪 | BH-5180CS | 梅京社康 | JL2511923301 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1015 | 尿液分析仪 | URIT-1600 | 梅京社康 | JL2511923311 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1016 | 电子秤 | SH-301 | 梅京社康 | JL2511930011 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1017 | 浮标式氧气吸入器 | (1~10)L/min | 梅京社康 | JL2511930021 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1018 | 浮标式氧气吸入器 | (1~10)L/min | 梅京社康 | JL2511930031 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1019 | 医用冷藏箱 | HC-5L400 | 梅京社康 | JL2511930041 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1020 | 医用冷藏箱 | HC-5L219L | 梅京社康 | JL2511930051 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1021 | 低温保存箱 | HD-40L100 | 梅京社康 | JL2511930061 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1022 | 医用冷藏箱 | HYC-61 | 梅京社康 | JL2511930071 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1023 | 冷库 | MY-B3 | 梅京社康 | JL2511930081 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1024 | 电子秤 | SH-3008 | 梅京社康 | JL2511930091 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1025 | 电子秤 | SH-301 | 梅京社康 | JL2511930101 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1026 | 温湿度计 | TH-338 | 梅山社康 | JL2511574121 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1027 | 温湿度计 | No.9013 | 梅山社康 | JL2511784841 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1028 | 温湿度计 | No.9013 | 梅山社康 | JL2511784851 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1029 | 温湿度计 |  | 梅山社康 | JL2511784861 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1030 | 温湿度计 |  | 梅山社康 | JL2511784871 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1031 | 玻璃温度计 | (-30～40) | 梅山社康 | JL2511784881 | 收费 | 2026-07-14 |
| 1032 | 玻璃温度计 | (-30～40) | 梅山社康 | JL2511784891 | 收费 | 2026-07-14 |
| 1033 | 玻璃温度计 | (-30～50) | 梅山社康 | JL2511784901 | 收费 | 2026-07-14 |
| 1034 | 电子血压计 | HEM-7112 | 梅山社康 | JL2511919221 | 免征 | 2026-07-10 |
| 1035 | 电子血压计 | HEM-7136 | 梅山社康 | JL2511919331 | 免征 | 2026-07-10 |
| 1036 | 电子血压计 | HEM-7136 | 梅山社康 | JL2511919341 | 免征 | 2026-07-10 |
| 1037 | 电子血压计 | HEM-7136 | 梅山社康 | JL2511919371 | 免征 | 2026-07-10 |
| 1038 | 电子血压计 | U32K | 梅山社康 | JL2511919381 | 免征 | 2026-07-10 |
| 1039 | 电子血压计 | TM-2656VP | 梅山社康 | JL2511919431 | 免征 | 2026-07-10 |
| 1040 | 血压计 | (0~40)kPa | 梅山社康 | JL2511919481 | 免征 | 2026-07-10 |
| 1041 | 多道心电图机（数字心电图机） | SE-301 | 梅山社康 | JL2511920931 | 免征 | 2026-07-10 |
| 1042 | 病人监护仪（多参数监护仪） | H8 | 梅山社康 | JL2511920971 | 免征 | 2026-07-10 |
| 1043 | 除颤监护仪（多参数监护仪） | BeneHeart D5 | 梅山社康 | JL2511920981 | 免征 | 2026-07-10 |
| 1044 | 除颤监护仪 | BeneHeart D5 | 梅山社康 | JL2511923261 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1045 | 尿液分析仪 | URIT-500B | 梅山社康 | JL2511923271 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1046 | 全自动五分类血液分析仪 | KT-8000P | 梅山社康 | JL2511923281 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1047 | 浮标式氧气吸入器 | (1~10)L/min | 梅山社康 | JL2511929981 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1048 | 医用冷藏箱 | HC-5L400 | 梅山社康 | JL2511930001 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1049 | 温湿度计 | NO.9013 | 梅亭社康 | JL2511588551 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1050 | 温湿度计 | NO.9013 | 梅亭社康 | JL2511783991 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1051 | 温湿度计 | NO.9013 | 梅亭社康 | JL2511784001 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1052 | 温湿度计 | NO.9013 | 梅亭社康 | JL2511784011 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1053 | 温湿度计 | NO.9013 | 梅亭社康 | JL2511784021 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1054 | 温湿度计 | NO.9013 | 梅亭社康 | JL2511784031 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1055 | 温湿度计(示值超差）13825218053) |  | 梅亭社康 | JL2511784041 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1056 | 玻璃温度计 | (-30～50) | 梅亭社康 | JL2511784051 | 收费 | 2026-07-14 |
| 1057 | 玻璃温度计 | (-30～50) | 梅亭社康 | JL2511784061 | 收费 | 2026-07-14 |
| 1058 | 电子血压计 | DS-502 | 梅亭社康 | JL2511919281 | 免征 | 2026-07-10 |
| 1059 | 浮标式氧气吸入器 | (1~10)L/min | 梅亭社康 | JL2512224871 | 收费 | 2026-07-15 |
| 1060 | 医用冷藏箱 | HC-5L400 | 梅亭社康 | JL2512224891 | 收费 | 2026-07-15 |
| 1061 | 医用冷藏箱 | YC-395L | 梅亭社康 | JL2512224901 | 收费 | 2026-07-15 |
| 1062 | 医用冷藏箱 | HYC-61 | 梅亭社康 | JL2512224911 | 收费 | 2026-07-15 |
| 1063 | 低温保存箱 | HD-40L100 | 梅亭社康 | JL2512224921 | 收费 | 2026-07-15 |
| 1064 | 电子秤 | WS-H3002D | 梅亭社康 | JL2512224941 | 收费 | 2026-07-15 |
| 1065 | 电子秤 | SH-301 | 梅亭社康 | JL2512224951 | 收费 | 2026-07-15 |
| 1066 | 电子血压计 | RBP-9000c | 梅亭社康 | JL2512223181 | 免征 | 2026-07-15 |
| 1067 | 电子血压计 | HEM-7136 | 梅亭社康 | JL2512223251 | 免征 | 2026-07-15 |
| 1068 | 电子血压计 | HEM-7136 | 梅亭社康 | JL2512223311 | 免征 | 2026-07-15 |
| 1069 | 电子血压计 | HEM-7136 | 梅亭社康 | JL2512223321 | 免征 | 2026-07-15 |
| 1070 | 电子血压计 | HEM-7136 | 梅亭社康 | JL2512223331 | 免征 | 2026-07-15 |
| 1071 | 血压计 | (0~20)kPa | 梅亭社康 | JL2512223401 | 免征 | 2026-07-15 |
| 1072 | 血压计 | (0~40)kPa | 梅亭社康 | JL2512223421 | 免征 | 2026-07-15 |
| 1073 | 多道心电图机（数字心电图机） | SE-301 | 梅亭社康 | JL2512223961 | 免征 | 2026-07-15 |
| 1074 | 数字式十二道心电图机（数字心电图机） | SE-1201 | 梅亭社康 | JL2512223991 | 免征 | 2026-07-15 |
| 1075 | 除颤监护仪（多参数监护仪） | BeneHeart D3 | 梅亭社康 | JL2512224041 | 免征 | 2026-07-15 |
| 1076 | 全自动血液分析仪 | BH-5180CS | 梅亭社康 | JL2512226251 | 收费 | 2026-07-15 |
| 1077 | 尿液分析仪 | URIT-500B | 梅亭社康 | JL2512226261 | 收费 | 2026-07-15 |
| 1078 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 梅亭社康 | JL2512226271 | 收费 | 2026-07-15 |
| 1079 | 电子血压计 | HBP-9020 | 南天社康 | JL2512332591 | 免征 | 2026-07-16 |
| 1080 | 电子血压计 | HBP-1300 | 南天社康 | JL2512332611 | 免征 | 2026-07-16 |
| 1081 | 电子血压计 | HEM-9200L | 南天社康 | JL2512332631 | 免征 | 2026-07-16 |
| 1082 | 电子血压计 | HEM-7136 | 南天社康 | JL2512332641 | 免征 | 2026-07-16 |
| 1083 | 电子血压计 | HEM-7136 | 南天社康 | JL2512332651 | 免征 | 2026-07-16 |
| 1084 | 电子血压计 | HEM-7122 | 南天社康 | JL2512332791 | 免征 | 2026-07-16 |
| 1085 | 电子血压计 | HEM-7122 | 南天社康 | JL2512332801 | 免征 | 2026-07-16 |
| 1086 | 电子血压计 | TM-2656VP | 南天社康 | JL2512332811 | 免征 | 2026-07-16 |
| 1087 | 电子血压计 | DS-502 | 南天社康 | JL2512332821 | 免征 | 2026-07-16 |
| 1088 | 多道心电图机（数字心电图机） | SE-301 | 南天社康 | JL2512332851 | 免征 | 2026-07-16 |
| 1089 | 数字式十二道心电图机（数字心电图机） | SE-1201 | 南天社康 | JL2512332881 | 免征 | 2026-07-16 |
| 1090 | 除颤监护仪（多参数监护仪） | BeneHeart D5 | 南天社康 | JL2512332891 | 免征 | 2026-07-16 |
| 1091 | 浮标式氧气吸入器 | (1~15)L/min | 南天社康 | JL2512441241 | 收费 | 2026-07-16 |
| 1092 | 医用冷藏箱 | HC-5L400 | 南天社康 | JL2512441251 | 收费 | 2026-07-16 |
| 1093 | 离心机 | TDZ4-WS | 南天社康 | JL2512441261 | 收费 | 2026-07-16 |
| 1094 | 冷库 | 15m3 | 南天社康 | JL2512441271 | 收费 | 2026-07-16 |
| 1095 | 低温保存箱 | DW-25L92 | 南天社康 | JL2512441281 | 收费 | 2026-07-16 |
| 1096 | 医用冷藏箱 | HYC-61 | 南天社康 | JL2512441291 | 收费 | 2026-07-16 |
| 1097 | 浮标式氧气吸入器 | (1~10)L/min | 南天社康 | JL2512441301 | 收费 | 2026-07-16 |
| 1098 | 电子秤 | SK-L08 | 南天社康 | JL2512441311 | 收费 | 2026-07-16 |
| 1099 | 电子秤 | HGM-3001 | 南天社康 | JL2512441321 | 收费 | 2026-07-16 |
| 1100 | 血细胞分析仪l | BC-6100 | 南天社康 | JL2512441821 | 收费 | 2026-07-16 |
| 1101 | 尿液分析仪 | URIT-330 | 南天社康 | JL2512441831 | 收费 | 2026-07-16 |
| 1102 | 除颤监护仪 | BeneHeart D5 | 南天社康 | JL2512441841 | 收费 | 2026-07-16 |
| 1103 | 医用超声诊断仪超声源 | DC-70 Pro | 南天社康 | JL2512442431 | 收费 | 2026-07-16 |
| 1104 | 温湿度计 | NO.9013 | 上梅林社康 | JL2511579761 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1105 | 温湿度计 |  | 上梅林社康 | JL2511787881 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1106 | 温湿度计 |  | 上梅林社康 | JL2511787891 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1107 | 电子血压计 | RBP-9000c | 上梅林社康 | JL2512145461 | 免征 | 2026-07-14 |
| 1108 | 电子血压计 | EW3106 | 上梅林社康 | JL2512145471 | 免征 | 2026-07-14 |
| 1109 | 电子血压计 | HEM-7112 | 上梅林社康 | JL2512145481 | 免征 | 2026-07-14 |
| 1110 | 电子血压计 | HEM-7122 | 上梅林社康 | JL2512145551 | 免征 | 2026-07-14 |
| 1111 | 电子血压计 | HEM-7122 | 上梅林社康 | JL2512145561 | 免征 | 2026-07-14 |
| 1112 | 电子血压计 | HEM-7170 | 上梅林社康 | JL2512145591 | 免征 | 2026-07-14 |
| 1113 | 电子血压计 | HEM-7170 | 上梅林社康 | JL2512145601 | 免征 | 2026-07-14 |
| 1114 | 电子血压计 | HEM-7170 | 上梅林社康 | JL2512145651 | 免征 | 2026-07-14 |
| 1115 | 电子血压计 | TM-2656VP | 上梅林社康 | JL2512145691 | 免征 | 2026-07-14 |
| 1116 | 血压计 | (0~20)kPa | 上梅林社康 | JL2512145701 | 免征 | 2026-07-14 |
| 1117 | 体外除颤监护仪（多参数监护仪） | S6 | 上梅林社康 | JL2512148211 | 免征 | 2026-07-14 |
| 1118 | 多道心电图机（数字心电图机） | SE-301 | 上梅林社康 | JL2512148231 | 免征 | 2026-07-14 |
| 1119 | 病人监护仪（多参数监护仪） | H8 | 上梅林社康 | JL2512148261 | 免征 | 2026-07-14 |
| 1120 | 浮标式氧气吸入器 | (1~10)L/min | 上梅林社康 | JL2512224771 | 收费 | 2026-07-14 |
| 1121 | 医用冷藏箱 | HC-5L400 | 上梅林社康 | JL2512224781 | 收费 | 2026-07-14 |
| 1122 | 医用冰箱 | SC-350 | 上梅林社康 | JL2512224791 | 收费 | 2026-07-14 |
| 1123 | 冷库 | -- | 上梅林社康 | JL2512224811 | 收费 | 2026-07-14 |
| 1124 | 医用冷藏箱 | HYC-61 | 上梅林社康 | JL2512224831 | 收费 | 2026-07-14 |
| 1125 | 电子秤 | WS-H3002D | 上梅林社康 | JL2512224841 | 收费 | 2026-07-14 |
| 1126 | 电子秤 | SH-301 | 上梅林社康 | JL2512224851 | 收费 | 2026-07-14 |
| 1127 | 电子秤 | SK-V7/TCS300D-W/H | 上梅林社康 | JL2512224861 | 收费 | 2026-07-14 |
| 1128 | 尿液分析仪 | URIT-560 | 上梅林社康 | JL2512226161 | 收费 | 2026-07-14 |
| 1129 | 全自动血液分析仪 | BH-5180CS | 上梅林社康 | JL2512226171 | 收费 | 2026-07-14 |
| 1130 | 体外除颤监护仪 | S6 | 上梅林社康 | JL2512226181 | 收费 | 2026-07-14 |
| 1131 | 医用超声诊断仪超声源 | DC-70 Pro | 上梅林社康 | JL2512442421 | 收费 | 2026-07-14 |
| 1132 | 医用诊断X射线辐射源 | YOU(W) | 下梅林社康 | JL2511721311 | 免征 | 2026-07-08 |
| 1133 | 电子血压计 | RBP-9000c | 下梅林社康 | JL2511919211 | 免征 | 2026-07-10 |
| 1134 | 电子血压计 | HEM-7112 | 下梅林社康 | JL2511919231 | 免征 | 2026-07-10 |
| 1135 | 电子血压计 | HEM-7112 | 下梅林社康 | JL2511919251 | 免征 | 2026-07-10 |
| 1136 | 电子血压计 | HEM-7136 | 下梅林社康 | JL2511919261 | 免征 | 2026-07-10 |
| 1137 | 电子血压计 | HEM-7136 | 下梅林社康 | JL2511919271 | 免征 | 2026-07-10 |
| 1138 | 电子血压计 | HEM-7136 | 下梅林社康 | JL2511919351 | 免征 | 2026-07-10 |
| 1139 | 电子血压计 | HEM-7136 | 下梅林社康 | JL2511919361 | 免征 | 2026-07-10 |
| 1140 | 电子血压计 | HEM-7136 | 下梅林社康 | JL2511919391 | 免征 | 2026-07-10 |
| 1141 | 电子血压计 | HEM-7170 | 下梅林社康 | JL2511919401 | 免征 | 2026-07-10 |
| 1142 | 电子血压计 | HEM-7170 | 下梅林社康 | JL2511919411 | 免征 | 2026-07-10 |
| 1143 | 电子血压计 | TM-2656VP | 下梅林社康 | JL2511919421 | 免征 | 2026-07-10 |
| 1144 | 血压计 | (0~40)kPa | 下梅林社康 | JL2511919471 | 免征 | 2026-07-10 |
| 1145 | 体外除颤监护仪（多参数监护仪） | S6 | 下梅林社康 | JL2511920921 | 免征 | 2026-07-10 |
| 1146 | 多道心电图机（数字心电图机） | SE-301 | 下梅林社康 | JL2511920941 | 免征 | 2026-07-10 |
| 1147 | 病人监护仪（多参数监护仪） | H8 | 下梅林社康 | JL2511920961 | 免征 | 2026-07-10 |
| 1148 | 体外除颤监护仪 | S6 | 下梅林社康 | JL2511923231 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1149 | 血细胞分析仪 | BC-6100 | 下梅林社康 | JL2511923241 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1150 | 尿液分析仪 | URIT-500B | 下梅林社康 | JL2511923251 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1151 | 浮标式氧气吸入器 | (1~10)L/min | 下梅林社康 | JL2511929881 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1152 | 医用冷藏箱 | YC-330 | 下梅林社康 | JL2511929891 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1153 | 低温保存箱 | DW-25L92 | 下梅林社康 | JL2511929921 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1154 | 医用冷藏箱 | HYC-61 | 下梅林社康 | JL2511929931 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1155 | 浮标式氧气吸入器 | (1~10)L/min | 下梅林社康 | JL2511929941 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1156 | 电子秤 | SK-V7 | 下梅林社康 | JL2511929951 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1157 | 电子秤 | SK-V7 | 下梅林社康 | JL2511929961 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1158 | 电子秤 | WS-H3002D | 下梅林社康 | JL2511929971 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1159 | 医用超声诊断仪超声源 | DC-70 Pro | 下梅林社康 | JL2512442411 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1160 | 电子血压计 | RBP-9000c | 新阁社康 | JL2512145441 | 免征 | 2026-07-14 |
| 1161 | 电子血压计 | HEM-7130 | 新阁社康 | JL2512145491 | 免征 | 2026-07-14 |
| 1162 | 电子血压计 | HEM-7211 | 新阁社康 | JL2512145501 | 免征 | 2026-07-14 |
| 1163 | 电子血压计 | HEM-7132 | 新阁社康 | JL2512145511 | 免征 | 2026-07-14 |
| 1164 | 电子血压计 | HEM-7136 | 新阁社康 | JL2512145521 | 免征 | 2026-07-14 |
| 1165 | 电子血压计 | HEM-7136 | 新阁社康 | JL2512145531 | 免征 | 2026-07-14 |
| 1166 | 电子血压计 | HEM-7170 | 新阁社康 | JL2512145571 | 免征 | 2026-07-14 |
| 1167 | 电子血压计 | HEM-7120 | 新阁社康 | JL2512145681 | 免征 | 2026-07-14 |
| 1168 | 血压计 | (0~40)kPa | 新阁社康 | JL2512145711 | 免征 | 2026-07-14 |
| 1169 | 多道心电图机（数字心电图机） | SE-301 | 新阁社康 | JL2512148221 | 免征 | 2026-07-14 |
| 1170 | 除颤监护仪（多参数监护仪） | BeneHeart D5 | 新阁社康 | JL2512148271 | 免征 | 2026-07-14 |
| 1171 | 浮标式氧气吸入器 | (1~15)L/min | 新阁社康 | JL2512224711 | 收费 | 2026-07-14 |
| 1172 | 浮标式氧气吸入器 | (1~10)L/min | 新阁社康 | JL2512224721 | 收费 | 2026-07-14 |
| 1173 | 医用冷藏箱 | YC-330 | 新阁社康 | JL2512224731 | 收费 | 2026-07-14 |
| 1174 | 医用冰箱 | BC-50F | 新阁社康 | JL2512224751 | 收费 | 2026-07-14 |
| 1175 | 电子秤 | SH-301 | 新阁社康 | JL2512224761 | 收费 | 2026-07-14 |
| 1176 | 尿液分析仪 | URIT-560 | 新阁社康 | JL2512226131 | 收费 | 2026-07-14 |
| 1177 | 全自动五分类血液分析仪 | KT-8000P | 新阁社康 | JL2512226141 | 收费 | 2026-07-14 |
| 1178 | 除颤监护仪 | BeneHeart D5 | 新阁社康 | JL2512226151 | 收费 | 2026-07-14 |
| 1179 | 温湿度计 | NO.9013 | 新兴社康 | JL2511585141 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1180 | 温湿度计 | NO.9013 | 新兴社康 | JL2511788101 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1181 | 温湿度计 | NO.9013 | 新兴社康 | JL2511788111 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1182 | 温湿度计 |  | 新兴社康 | JL2511788121 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1183 | 温湿度计 |  | 新兴社康 | JL2511788131 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1184 | 电子血压计 | RBP-9000c | 新兴社康 | JL2512053881 | 免征 | 2026-07-13 |
| 1185 | 电子血压计 | HEM-7112 | 新兴社康 | JL2512053901 | 免征 | 2026-07-13 |
| 1186 | 电子血压计 | HEM-7211 | 新兴社康 | JL2512053911 | 免征 | 2026-07-13 |
| 1187 | 电子血压计 | HEM-7122 | 新兴社康 | JL2512054011 | 免征 | 2026-07-13 |
| 1188 | 电子血压计 | HEM-7122 | 新兴社康 | JL2512054021 | 免征 | 2026-07-13 |
| 1189 | 血压计 | (0~40)kPa | 新兴社康 | JL2512054041 | 免征 | 2026-07-13 |
| 1190 | 多道心电图机（数字心电图机） | SE-301 | 新兴社康 | JL2512054291 | 免征 | 2026-07-13 |
| 1191 | 病人监护仪（多参数监护仪） | H8 | 新兴社康 | JL2512054321 | 免征 | 2026-07-13 |
| 1192 | 除颤监护仪（多参数监护仪） | BeneHeart D3 | 新兴社康 | JL2512054341 | 免征 | 2026-07-13 |
| 1193 | 浮标式氧气吸入器 | (1~10)L/min | 新兴社康 | JL2512224551 | 收费 | 2026-07-13 |
| 1194 | 离心机 | L550 | 新兴社康 | JL2512224561 | 收费 | 2026-07-13 |
| 1195 | 医用冷藏箱 | YC-330 | 新兴社康 | JL2512224571 | 收费 | 2026-07-13 |
| 1196 | 电子秤 | HCS-200-RT | 新兴社康 | JL2512224581 | 收费 | 2026-07-13 |
| 1197 | 电子秤 | SH-301 | 新兴社康 | JL2512224591 | 收费 | 2026-07-13 |
| 1198 | 全自动五分类血液分析仪 | KT-8000P | 新兴社康 | JL2512225891 | 收费 | 2026-07-13 |
| 1199 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 新兴社康 | JL2512225901 | 收费 | 2026-07-13 |
| 1200 | 电子血压计 | HBP-9020 | 新一代产业园社康 | JL2512053861 | 免征 | 2026-07-13 |
| 1201 | 电子血压计 | RBP-6100 | 新一代产业园社康 | JL2512053891 | 免征 | 2026-07-13 |
| 1202 | 电子血压计 | HEM-7136 | 新一代产业园社康 | JL2512053921 | 免征 | 2026-07-13 |
| 1203 | 电子血压计 | HEM-7136 | 新一代产业园社康 | JL2512053931 | 免征 | 2026-07-13 |
| 1204 | 电子血压计 | HEM-7122 | 新一代产业园社康 | JL2512054001 | 免征 | 2026-07-13 |
| 1205 | 血压计 | (0~40)kPa | 新一代产业园社康 | JL2512054061 | 免征 | 2026-07-13 |
| 1206 | 医用冷藏箱 | YC-395L | 新一代产业园社康 | JL2512224631 | 收费 | 2026-07-13 |
| 1207 | 医用冷藏箱 | HYC-310S | 新一代产业园社康 | JL2512224641 | 收费 | 2026-07-13 |
| 1208 | 浮标式氧气吸入器 | (1~10)L/min | 新一代产业园社康 | JL2512224651 | 收费 | 2026-07-13 |
| 1209 | 电子秤 | HNH-219 | 新一代产业园社康 | JL2512224661 | 收费 | 2026-07-13 |
| 1210 | 尿液分析仪 | URIT-330 | 新一代产业园社康 | JL2512225931 | 收费 | 2026-07-13 |
| 1211 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 新一代产业园社康 | JL2512225941 | 收费 | 2026-07-13 |
| 1212 | 血细胞分析仪 | DF50CRP | 新一代产业园社康 | JL2512442311 | 收费 | 2026-07-17 |
| 1213 | 多道心电图机（数字心电图机） | SE-301 | 新一代社康 | JL2512054301 | 免征 | 2026-07-13 |
| 1214 | 除颤监护仪（多参数监护仪） | BeneHeart D3 | 新一代社康 | JL2512054351 | 免征 | 2026-07-13 |
| 1215 | 玻璃温度计 | (-30～40) | 映山社康 | JL2511582431 | 收费 | 2026-07-13 |
| 1216 | 玻璃温度计 | (-30～40) | 映山社康 | JL2511787261 | 收费 | 2026-07-13 |
| 1217 | 玻璃温度计 | (-30～40) | 映山社康 | JL2511787271 | 收费 | 2026-07-13 |
| 1218 | 玻璃温度计 | (-30～40) | 映山社康 | JL2511787281 | 收费 | 2026-07-13 |
| 1219 | 玻璃温度计 | (-30～40) | 映山社康 | JL2511787291 | 收费 | 2026-07-13 |
| 1220 | 玻璃温度计 | (-30～40) | 映山社康 | JL2511787301 | 收费 | 2026-07-13 |
| 1221 | 玻璃温度计 | (-30～40) | 映山社康 | JL2511787311 | 收费 | 2026-07-13 |
| 1222 | 温湿度计 | NO.9013 | 映山社康 | JL2511582441 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1223 | 温湿度计 | NO.9013 | 映山社康 | JL2511787321 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1224 | 温湿度计 | NO.9013 | 映山社康 | JL2511787331 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1225 | 温湿度计 | NO.9013 | 映山社康 | JL2511787341 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1226 | 温湿度计 | NO.9013 | 映山社康 | JL2511787351 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1227 | 电子血压计 | RBP-9000c | 映山社康 | JL2512436351 | 免征 | 2026-07-17 |
| 1228 | 电子血压计 | HEM-7136 | 映山社康 | JL2512436401 | 免征 | 2026-07-17 |
| 1229 | 电子血压计 | HEM-7136 | 映山社康 | JL2512436411 | 免征 | 2026-07-17 |
| 1230 | 电子血压计 | HEM-7136 | 映山社康 | JL2512436421 | 免征 | 2026-07-17 |
| 1231 | 电子血压计 | HEM-7136 | 映山社康 | JL2512436431 | 免征 | 2026-07-17 |
| 1232 | 电子血压计 | HEM-7136 | 映山社康 | JL2512436441 | 免征 | 2026-07-17 |
| 1233 | 血压计 | (0~20)kPa | 映山社康 | JL2512436471 | 免征 | 2026-07-17 |
| 1234 | 血压计 | (0~40)kPa | 映山社康 | JL2512436481 | 免征 | 2026-07-17 |
| 1235 | 浮标式氧气吸入器 | (1~10)L/min | 映山社康 | JL2512441471 | 收费 | 2026-07-17 |
| 1236 | 医用冷藏箱 | HYC-118A | 映山社康 | JL2512441481 | 收费 | 2026-07-17 |
| 1237 | 离心机 | KJLC-I | 映山社康 | JL2512441491 | 收费 | 2026-07-17 |
| 1238 | 冷藏冷冻箱 | BCD-53A138L | 映山社康 | JL2512441501 | 收费 | 2026-07-17 |
| 1239 | 低温保存箱 | HD-40L100 | 映山社康 | JL2512441521 | 收费 | 2026-07-17 |
| 1240 | 医用冷藏箱 | HYC-61 | 映山社康 | JL2512441531 | 收费 | 2026-07-17 |
| 1241 | 医用冷藏箱 | HYC-61 | 映山社康 | JL2512441541 | 收费 | 2026-07-17 |
| 1242 | 电子秤 | SH-301 | 映山社康 | JL2512441551 | 收费 | 2026-07-17 |
| 1243 | 电子秤 | TD-50 | 映山社康 | JL2512441561 | 收费 | 2026-07-17 |
| 1244 | 电子秤 | WS-TCS-20 | 映山社康 | JL2512441571 | 收费 | 2026-07-17 |
| 1245 | 多道心电图机（数字心电图机） | SE-301 | 映山社康 | JL2512441621 | 免征 | 2026-07-17 |
| 1246 | 除颤监护仪（多参数监护仪） | BeneHeart D3 | 映山社康 | JL2512441641 | 免征 | 2026-07-17 |
| 1247 | 尿液分析仪 | URIT-500B | 映山社康 | JL2512442321 | 收费 | 2026-07-17 |
| 1248 | 全自动血液分析仪 | BH-5180CS | 映山社康 | JL2512442331 | 收费 | 2026-07-17 |
| 1249 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 映山社康 | JL2512442341 | 收费 | 2026-07-17 |
| 1250 | 温湿度计 | NO.9013 | 园岭社康 | JL2511585451 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1251 | 温湿度计 | NO.9013 | 园岭社康 | JL2511787121 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1252 | 温湿度计 | NO.9013 | 园岭社康 | JL2511787131 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1253 | 温湿度计 | NO.9013 | 园岭社康 | JL2511787141 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1254 | 温湿度计 |  | 园岭社康 | JL2511787151 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1255 | 电子血压计 | HBP-1300 | 园岭社康 | JL2511703621 | 免征 | 2026-07-08 |
| 1256 | 电子血压计 | RBP-9000c | 园岭社康 | JL2511703631 | 免征 | 2026-07-08 |
| 1257 | 电子血压计 | HEM-7211 | 园岭社康 | JL2511703651 | 免征 | 2026-07-08 |
| 1258 | 电子血压计 | HEM-7136 | 园岭社康 | JL2511703661 | 免征 | 2026-07-08 |
| 1259 | 电子血压计 | HEM-7136 | 园岭社康 | JL2511703671 | 免征 | 2026-07-08 |
| 1260 | 电子血压计 | HEM-7136 | 园岭社康 | JL2511703691 | 免征 | 2026-07-08 |
| 1261 | 电子血压计 | HEM-7136 | 园岭社康 | JL2511703701 | 免征 | 2026-07-08 |
| 1262 | 电子血压计 | HEM-7136 | 园岭社康 | JL2511703711 | 免征 | 2026-07-08 |
| 1263 | 电子血压计 | HEM-7122 | 园岭社康 | JL2511703741 | 免征 | 2026-07-08 |
| 1264 | 电子血压计 | HEM-7122 | 园岭社康 | JL2511703751 | 免征 | 2026-07-08 |
| 1265 | 电子血压计 | HEM-7122 | 园岭社康 | JL2511703821 | 免征 | 2026-07-08 |
| 1266 | 电子血压计 | TM-2656VP | 园岭社康 | JL2511703851 | 免征 | 2026-07-08 |
| 1267 | 血压计 | (0~20)kPa | 园岭社康 | JL2511703861 | 免征 | 2026-07-08 |
| 1268 | 血压计 | （0~40kPa | 园岭社康 | JL2511703871 | 免征 | 2026-07-08 |
| 1269 | 血压计 | （0~40kPa | 园岭社康 | JL2511703881 | 免征 | 2026-07-08 |
| 1270 | 血压计 | (0~40)kPa | 园岭社康 | JL2511703921 | 免征 | 2026-07-08 |
| 1271 | 体外除颤监护仪（多参数监护仪） | 科曼 | 园岭社康 | JL2511704271 | 免征 | 2026-07-08 |
| 1272 | 数字式十二道心电图机（数字心电图机） | SE-1201 | 园岭社康 | JL2511704281 | 免征 | 2026-07-08 |
| 1273 | 数字式十二道心电图机（数字心电图机） | SE-1201 | 园岭社康 | JL2511704311 | 免征 | 2026-07-08 |
| 1274 | 病人监护仪（多参数监护仪） | 华腾 | 园岭社康 | JL2511704331 | 免征 | 2026-07-08 |
| 1275 | 医用数字摄影DR系统X射线辐射源 | uDR 592h | 园岭社康 | JL2511721281 | 免征 | 2026-07-08 |
| 1276 | 医用诊断X射线辐射源 | YOU(W) | 园岭社康 | JL2511721321 | 免征 | 2026-07-08 |
| 1277 | 体外除颤监护仪 | S6 | 园岭社康 | JL2511923011 | 收费 | 2026-07-08 |
| 1278 | 全自动血液细胞分析仪 | BH-5180CS | 园岭社康 | JL2511923021 | 收费 | 2026-07-08 |
| 1279 | 尿液分析仪 | URIT-500B | 园岭社康 | JL2511923031 | 收费 | 2026-07-08 |
| 1280 | 电子秤 | SH-301 | 园岭社康 | JL2511929601 | 收费 | 2026-07-08 |
| 1281 | 浮标式氧气吸入器 | XY-98B (1~10)L/min | 园岭社康 | JL2511929611 | 收费 | 2026-07-08 |
| 1282 | 医用冷藏箱 | HC-5L400 | 园岭社康 | JL2511929621 | 收费 | 2026-07-08 |
| 1283 | 冷库 | 10m3-15m3 | 园岭社康 | JL2511929631 | 收费 | 2026-07-08 |
| 1284 | 低温保存箱 | HD-40L100 | 园岭社康 | JL2511929641 | 收费 | 2026-07-08 |
| 1285 | 医用冷藏箱 | HYC-61 | 园岭社康 | JL2511929651 | 收费 | 2026-07-08 |
| 1286 | 电子秤 | RCS-20A | 园岭社康 | JL2511929661 | 收费 | 2026-07-08 |
| 1287 | 电子秤 | SH-201T | 园岭社康 | JL2511929671 | 收费 | 2026-07-08 |
| 1288 | 医用超声诊断仪超声源 | DC-78 | 园岭社康 | JL2512442401 | 收费 | 2026-07-08 |
| 1289 | 电子秤 | SH-301 | 院本部社康 | JL2512061551 | 收费 | 2026-07-13 |
| 1290 | 多道心电图机（数字心电图机） | SE-301 | 院本部社康 | JL2512223981 | 免征 | 2026-07-15 |
| 1291 | 电子血压计 | RBP-9000c | 长城社康 | JL2512332621 | 免征 | 2026-07-16 |
| 1292 | 电子血压计 | HEM-7122 | 长城社康 | JL2512332691 | 免征 | 2026-07-16 |
| 1293 | 电子血压计 | HEM-7122 | 长城社康 | JL2512332721 | 免征 | 2026-07-16 |
| 1294 | 电子血压计 | HEM-7122 | 长城社康 | JL2512332731 | 免征 | 2026-07-16 |
| 1295 | 电子血压计 | HEM-7122 | 长城社康 | JL2512332741 | 免征 | 2026-07-16 |
| 1296 | 电子血压计 | HEM-7122 | 长城社康 | JL2512332751 | 免征 | 2026-07-16 |
| 1297 | 电子血压计 | HEM-7122 | 长城社康 | JL2512332781 | 免征 | 2026-07-16 |
| 1298 | 血压计 | (0~40)kPa | 长城社康 | JL2512332831 | 免征 | 2026-07-16 |
| 1299 | 数字式十二道心电图机（数字心电图机） | SE-1201 | 长城社康 | JL2512332871 | 免征 | 2026-07-16 |
| 1300 | 除颤监护仪（多参数监护仪） | BeneHeart D3 | 长城社康 | JL2512332911 | 免征 | 2026-07-16 |
| 1301 | 浮标式氧气吸入器 | (1~10)L/min | 长城社康 | JL2512441331 | 收费 | 2026-07-16 |
| 1302 | 医用冷藏箱 | -- | 长城社康 | JL2512441351 | 收费 | 2026-07-16 |
| 1303 | 医用冷藏箱 | HC-5L400 | 长城社康 | JL2512441361 | 收费 | 2026-07-16 |
| 1304 | 电子秤 | SH-301 | 长城社康 | JL2512441371 | 收费 | 2026-07-16 |
| 1305 | 全自动血液分析仪 | BH-5180CS | 长城社康 | JL2512441851 | 收费 | 2026-07-16 |
| 1306 | 尿液分析仪 | URIT-500B | 长城社康 | JL2512441861 | 收费 | 2026-07-16 |
| 1307 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 长城社康 | JL2512441871 | 收费 | 2026-07-16 |
| 1308 | 医用超声诊断仪超声源 | M7 Expert | 长城社康 | JL2512442441 | 收费 | 2026-07-16 |
| 1309 | 温湿度计 | NO.9013 | 孖岭社康 | JL2511644531 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1310 | 温湿度计 | NO.9013 | 孖岭社康 | JL2511783901 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1311 | 温湿度计 | NO.9013 | 孖岭社康 | JL2511783911 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1312 | 温湿度计 |  | 孖岭社康 | JL2511783921 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1313 | 温湿度计 | NO.9010 | 孖岭社康 | JL2511783931 | 收费 | 2026-07-10 |
| 1314 | 浮标式氧气吸入器 | (1~10)L/min | 孖岭社康 | JL2512224961 | 收费 | 2026-07-15 |
| 1315 | 医用冷藏箱 | YC-330 | 孖岭社康 | JL2512224971 | 收费 | 2026-07-15 |
| 1316 | 冷库 | -- | 孖岭社康 | JL2512224981 | 收费 | 2026-07-15 |
| 1317 | 医用冷藏箱 | HYC-61 | 孖岭社康 | JL2512224991 | 收费 | 2026-07-15 |
| 1318 | 医用冷藏箱 | HC-5L400 | 孖岭社康 | JL2512225001 | 收费 | 2026-07-15 |
| 1319 | 医用冷藏箱 | HYC-61 | 孖岭社康 | JL2512225011 | 收费 | 2026-07-15 |
| 1320 | 低温保存箱 | HD-40L100 | 孖岭社康 | JL2512225021 | 收费 | 2026-07-15 |
| 1321 | 医用冰箱 | BC-135H | 孖岭社康 | JL2512225031 | 收费 | 2026-07-15 |
| 1322 | 电子秤 | WS-TCS-20 | 孖岭社康 | JL2512225041 | 收费 | 2026-07-15 |
| 1323 | 电子秤 | SK-V7/TCS300D-W/H | 孖岭社康 | JL2512225051 | 收费 | 2026-07-15 |
| 1324 | 电子秤 | SK-V7/TCS300D-W/H | 孖岭社康 | JL2512225061 | 收费 | 2026-07-15 |
| 1325 | 电子血压计 | RBP-7000 | 孖岭社康 | JL2512223171 | 免征 | 2026-07-15 |
| 1326 | 电子血压计 | HEM-7112 | 孖岭社康 | JL2512223211 | 免征 | 2026-07-15 |
| 1327 | 电子血压计 | HEM-7112 | 孖岭社康 | JL2512223221 | 免征 | 2026-07-15 |
| 1328 | 电子血压计 | HEM-7211 | 孖岭社康 | JL2512223231 | 免征 | 2026-07-15 |
| 1329 | 电子血压计 | HEM-7136 | 孖岭社康 | JL2512223261 | 免征 | 2026-07-15 |
| 1330 | 电子血压计 | HEM-7136 | 孖岭社康 | JL2512223271 | 免征 | 2026-07-15 |
| 1331 | 电子血压计 | DS-502 | 孖岭社康 | JL2512223281 | 免征 | 2026-07-15 |
| 1332 | 电子血压计 | HEM-7136 | 孖岭社康 | JL2512223291 | 免征 | 2026-07-15 |
| 1333 | 电子血压计 | HEM-7136 | 孖岭社康 | JL2512223301 | 免征 | 2026-07-15 |
| 1334 | 电子血压计 | HEM-7136 | 孖岭社康 | JL2512223341 | 免征 | 2026-07-15 |
| 1335 | 电子血压计 | HEM-7136 | 孖岭社康 | JL2512223371 | 免征 | 2026-07-15 |
| 1336 | 电子血压计 | HEM-7122 | 孖岭社康 | JL2512223381 | 免征 | 2026-07-15 |
| 1337 | 血压计 | (0~20)kPa | 孖岭社康 | JL2512223411 | 免征 | 2026-07-15 |
| 1338 | 多参数监护仪 | XM750 | 孖岭社康 | JL2512223931 | 免征 | 2026-07-15 |
| 1339 | 多参数监护仪 | XM750 | 孖岭社康 | JL2512223941 | 免征 | 2026-07-15 |
| 1340 | 多道心电图机（数字心电图机） | SE-301 | 孖岭社康 | JL2512223971 | 免征 | 2026-07-15 |
| 1341 | 数字式十二道心电图机（数字心电图机） | SE-1201 | 孖岭社康 | JL2512224001 | 免征 | 2026-07-15 |
| 1342 | 病人监护仪（多参数监护仪） | H8 | 孖岭社康 | JL2512224011 | 免征 | 2026-07-15 |
| 1343 | 除颤监护仪（多参数监护仪） | BeneHeart D5 | 孖岭社康 | JL2512224021 | 免征 | 2026-07-15 |
| 1344 | 全自动血液分析仪 | BH-5180CS | 孖岭社康 | JL2512226281 | 收费 | 2026-07-15 |
| 1345 | 尿液分析仪 | URIT-560 | 孖岭社康 | JL2512226291 | 收费 | 2026-07-15 |
| 1346 | 除颤监护仪 | BeneHeart D5 | 孖岭社康 | JL2512226301 | 收费 | 2026-07-15 |
| 1347 | 红外额温计 | JPD-FR202 | 映山社康 | JL2511582451 | 收费 | 2026-07-14 |
| 1348 | 红外额温计 | AET-R731 | 映山社康 | JL2511787361 | 收费 | 2026-07-14 |
| 1349 | 红外额温计 | JPD-FR300 | 映山社康 | JL2511787371 | 收费 | 2026-07-14 |
| 1350 | 红外额温计 | LZX-F1682 | 园岭社康 | JL2511585441 | 收费 | 2026-07-14 |
| 1351 | 红外额温计 | LZX-F1682 | 园岭社康 | JL2511787071 | 收费 | 2026-07-14 |
| 1352 | 红外额温计 | LZX-F1682 | 园岭社康 | JL2511787081 | 收费 | 2026-07-14 |
| 1353 | 红外额温计 |  | 园岭社康 | JL2511787091 | 收费 | 2026-07-14 |
| 1354 | 红外额温计 | LFR30B | 园岭社康 | JL2511787101 | 收费 | 2026-07-14 |
| 1355 | 红外额温计 | LFR30B | 园岭社康 | JL2511787111 | 收费 | 2026-07-14 |