## 资产类别细分清单
序号 | 国标码 | 数量（台/套） | 资产原值（元） | 资产净值（元）
1 | 病房护理及医院设备 | 1479 | 13946682.46 | 2768521.78
2 | 急救和生命支持设备 | 224 | 18256088 | 4133466.63
3 | 口腔设备及器械 | 160 | 7540871.66 | 949747.71
4 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 3 | 60800 | 3399.82
5 | 临床检验设备 | 213 | 21667964.1 | 2765082.29
6 | 普通诊察器械 | 45 | 304100 | 82402.43
7 | 其他设备 | 74 | 6263150 | 2824734.57
8 | 手术器械 | 213 | 1427145 | 3263.4
9 | 手术室设备及附件 | 62 | 6679260 | 995058.08
10 | 体外循环设备 | 61 | 12685855 | 2309017.6
11 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 320 | 15244615 | 3456944.39
12 | 消毒灭菌设备及器具 | 444 | 8468011.61 | 1818447.96
13 | 药房设备及器具 | 4 | 6132600 | 1732534.05
14 | 医疗设备零部件 | 35 | 207590 | 25210.78
15 | 医用X线附属设备及部件 | 15 | 3535300 | 283793.23
16 | 医用X线诊断设备 | 23 | 40244850 | 9412853.92
17 | 医用超声波仪器及设备 | 44 | 30273198.62 | 2871652.04
18 | 医用磁共振设备 | 1 | 12396000 | 0
19 | 医用磁共振设备辅助装置 | 3 | 130800 | 58199.25
20 | 医用低温、冷疗设备 | 106 | 2883580 | 309386.08
21 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 476 | 19177395.75 | 4789027.97
22 | 医用光学仪器 | 47 | 3568150 | 1724554.46
23 | 医用激光仪器及设备 | 13 | 4106180 | 1171660.88
24 | 医用内窥镜 | 91 | 33002829 | 6104333.31
25 | 医用射线防护设备 | 19 | 53016 | 1155.5
26 | 中医器械设备 | 57 | 1491310 | 128498.35
|  | 4232 | 269747342.2 | 50722946.48

## 放射类主要大型医疗设备清单
序号 | 使用科室 | 资产名称 | 计量单位 | 资产品牌 | 规格型号 | 启用日期 | 资产原值 | 存放地点名称 | 使用情况 | 质保截止日期 | 备注
1 | 放射科 | 磁共振成像系统 | 台 | 联影 | uMR 588 | 2019-09-20 | 12396000 | 放射科 | 在用 | 2027-01-05 | 技术保
2 | 放射科 | 64排螺旋CT机 | 套 | 西门子 | SOMATOM go.Top | 2023-05-24 | 10760000 | 龙尾院区2楼 | 在用 | 2029-05-16 | 全保
3 | 放射科 | 多排螺旋CT机及附属设备 | 套 | GE | Optima CT620 | 2021-11-19 | 6450000 | 外科楼1楼CT室 | 在用 | 2026-05-11 | 全保
4 | 放射科 | 16层螺旋CT机 | 台 | 西门子 | SOMATOM Emotion16 | 2014-04-09 | 5960000 | 发热门诊CT室 | 待报废 | 已过保 | 待报废
5 | 放射科 | 平板直接数字化X光胃肠机 | 套 | 西门子 | Luminos Fusion | 2015-01-28 | 3580000 | 放射科 | 在用 | 已过保 | /
6 | 放射科 | 数字化X光线成像系统（DR） | 套 | 迈瑞 | DigiEye680E | 2021-09-07 | 1494800 | 老人护理院二楼DR | 在用 | 2026-06-05 | 全保
7 | 放射科 | 双板DR | 套 | 联影 | uDR 780i | 2022-06-10 | 1848000 | 放射科 | 在用 | 2026-06-05 | 全保
8 | 放射科 | 床边数码X光机（带铅屏） | 台 | 联影 | uDR380i | 2023-09-27 | 1200000 | 放射科 | 在用 | 2026-05-31 | 全保
9 | 园岭社区健康服务站 | 数字化医用X射线摄影系统 | 台 | 联影 | UDR592H | 2019-04-08 | 118500 | 园岭社康 | 在用 | 2026-11-05 | 技术保
10 | 海连社区健康服务站 | 数字化医用X射线摄影系统 | 台 | 联影 | UDR592H | 2019-04-08 | 118500 | 海连社康 | 在用 | 2026-11-05 | 全保
11 | 上梅林社区健康服务中心 | 移动数字化X光机 | 台 | 迈瑞 | 迈瑞DigiEye680T | 2018-09-29 | 1493000 | 上梅林社康 | 在用 | 2026-09-01 | 全保
12 | 八卦岭社区健康服务中心 | 数字化X线透视摄像系统 | 台 | 东芝 | 东芝WINSOOPE | 2009-10-13 | 2431000 | 八卦岭社康 | 在用 | 已过保 | 成像系统为锐科DRX-1 SYSTEM

## 特种设备清单
特种设备清单
序号 | 使用科室 | 资产名称 | 规格 | 单位 | 原值(元) | 使用日期 | 存放地址
1 | 八卦岭社区健康服务中心 | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | GI54DP | 台 | 32900 | 2021.03.09 | 八卦岭社康中心
2 | 检验科PCR实验室 | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | GR60DP | 台 | 25500 | 2023.12.05 | 龙尾院区PCR实验室
3 | 检验科 | 台式压力蒸汽灭菌器 | BKQ-B120II | 台 | 26000 | 2025.10.15 | 检验科
4 | 康复医学科 | 钢制单人医用氧舱 | GD366-C | 台 | 438000 | 2020.08.18 | 院本部门诊楼1楼
5 | 康复医学科 | 钢制单人医用氧舱 | GD367-C | 台 | 438000 | 2020.08.18 | 院本部门诊楼1楼
6 | 医学装备部 | 低温液体贮罐 | 20V1-16-347 | 台 | / | 2021.12.10 | 龙尾院区1楼
7 | 医学装备部 | 低温液体贮罐 | 20V1-16-348 | 台 | / | 2021.12.10 | 龙尾院区1楼